Техническое задание

| Наименование объекта закупки | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемники) для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке, маркировке товара | Мочеприемники (различных модификаций и размеров) – специальные средства при нарушениях функций выделения, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения ее агрессивного воздействия на кожу. Должны соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Характеристики товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. Упаковка, хранение и транспортировка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения мешков для сбора мочи должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения мешков для сбора мочи должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). |
| Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара | Специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев. |
| Количество товара, объем работ, услуг | Указано в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников) осуществляется при наличии регистрационных удостоверений в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| Уропрезерватив с пластырем | Поставляемые товары должны быть новыми, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Уропрезервативы с пластырем должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи. Уропрезервативы с пластырем должны быть различных размеров. | 365 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Поставляемые товары должны быть новыми, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Уропрезервативы самоклеящиеся должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи. Уропрезервативы самоклеющийся должны быть различных размеров. | 3 128 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Поставляемые товары должны быть новыми, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Мешки для сбора мочи объемом не менее 1500 мл, длина трубки не менее 90 см (регулируемая длина) и мешки объемом не менее 750 мл, длина трубки не менее 50 см (регулируемая длина). Конкретный вид (размер) определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 1 274 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Поставляемые товары должны быть новыми, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Мешки для сбора мочи объемом не менее 1500 мл, длина трубки не менее 90 см (регулируемая длина) и мешки объемом не менее 750 мл, длина трубки не менее 50 см (регулируемая длина). Конкретный вид (размер) определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 1406 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Поставляемые товары должны быть новыми, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Катетеры для самокатетеризации лубрицированные должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров Катетеры для самокатетеризации различных размеров для интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские. | 12 825 |
| Катетер для эпицистостомы | Поставляемые товары должны быть новыми, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Катетеры для эпицистостомы должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров Катетеры для эпицистостомы изготовленные из латекса, не содержащие токсичных и аллергенных элементов, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяются с любым видом мочеприемника, различных размеров в диапазоне СН 12 – 36. Длина катетера должна быть не менее 40 см. | 254 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Поставляемые товары должны быть новыми, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи к ноге) должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи к ноге) – по 2 шт в комплекте поставки. 1 комплект поставки (пара ремешков) = 1 штука (ед.изм). | 312 |