Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам впитывающих простыней (пеленок)»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» и/или по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» и/или по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 240 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» и/или по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» и/или по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 6000 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» и/или по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» и/или по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 302 000 |
| Итого: |  | 308 240 |

Начальная (максимальная) цена: 2 997 195,20 руб.

Место поставки товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пунктов выдачи).