| %REG_DATE% № %REG_NUM% |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году.

| № п.п. | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен иметь: - дренируемый неразъемный уростомный мешок из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена. - встроенную адгезивную плоскую пластину на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с начальным вырезаемым отверстием не менее 10 мм, максимальным вырезаемым отверстием не более 55 мм. (в соответствии с индивидуальной потребностью получателя). | 4000 |
| 2 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс из эластичной ленты предназначен для дополнительной поддержки и фиксации калоприемников и мочеприемников, регулируемый по длине. Должен фиксироваться на фланцах пластины или мешка с помощью крепежей. | 50 |
| 3 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков должны быть изготовлены из эластичного износостойкого и гипоаллергенного материала, регулируемые по длине. | 250 |
| 4 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной должен состоять из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гладкой дренажной трубкой, со стандартным переходником. На мешке должны быть нанесены деления для определения объема жидкости. | 7000 |
| 5 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной должен состоять из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с гладкой дренажной трубкой, со стандартным переходником. На мешке должны быть нанесены деления для определения объема жидкости. | 7000 |
| 6 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем изготовлен из гипоаллергенного материала с утолщенным гофрированным сливным портом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Пластырь должен быть в индивидуальной упаковке, (представить не менее 3-х типоразмеров диаметра презерватива, указать конкретные типоразмеры). | 4000 |
| 7 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся изготовлен из гипоаллергенного материала, не требует дополнительных приспособлений, легко применяется и удаляется благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже. Сливной порт обеспечивает непрерывный отток мочи, а коннектор адаптирован ко всем типам мочеприемников. Используется в комплекте с ножным и ночным мочеприемниками (представить не менее 5-и типоразмеров диаметра презерватива, указать конкретные типоразмеры). | 4000 |
| 8 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской и женский однократного применения, предназначен для чистой самокатетеризации, должен быть покрыт стерильным лубрикантом который не высыхает в процессе катетеризации, что обеспечивает безболезненность и комфорт при введении. Катетер должен быть стерильным, иметь минимальный риск инфицирования, иметь универсальный коннектор, который обеспечивает легкое соединение катетера с любым типом мочеприемника. Размерный ряд катетеров СН должен включать не менее 6 (мужской) и не менее 5 (женский) типоразмеров (по шкале Шарьера) от 06 до 18 что позволит провести индивидуальный подбор для получателя. | 5000 |
| 9 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный детский однократного применения, предназначен для чистой самокатетеризации, должен быть покрыт стерильным лубрикантом который не высыхает в процессе катетеризации, что обеспечивает безболезненность и комфорт при введении. Катетер должен быть стерильным, иметь минимальный риск инфицирования. Иметь универсальный коннектор, который обеспечивает легкое соединение катетера с любым типом мочеприемника. Размерный ряд катетеров СН должен включать не менее 3 типоразмеров (по шкале Шарьера) от 06 до 10 что позволит провести индивидуальный подбор для получателя. | 2000 |
| 10 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы Фолея двухходовой, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противовозвратным клапаном. Катетер должен иметь универсальную форму коннектора для использования катетера с мочеприемниками любого типа. Размерный ряд катетеров СН должен включать не менее 5 типоразмеров от 08 до 32 что позволит провести индивидуальный подбор. | 1000 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 50444-92.

Требования к безопасности товара

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сроки предоставляемой гарантии качества

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

Дополнительные условия

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

- Срок поставки товара: Товар поставляется в полном объеме в пункт поставки товара   в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2019 года.

- Место поставки товара: поставка товара получателю осуществляется по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по желанию инвалида по месту нахождения пункта выдачи Поставщика в г. Курске.