Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

1. Форма торгов: Аукцион в электронной форме.

2. Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году. Обувь ортопедическая сложная для детей.

Количество всего 240 штук (пар) на сумму  1 821 120  рублей 00 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. (пар) | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пары) | Ботинки с узким жестким задником (детские). Шифр 02-К19Д. Детская обувь с ортопедической стелькой. Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька может быть заменена на индивидуально подобранную или изготовленную с учетом деформации стопы. | 120 | 6136,00 | 736320,00 |
| Ортопедическая обувь на утепленной подкладке (пары) | Ботинки с узким жестким задником (утепленные детские). Шифр 02-К19ДУ. Детская зимняя обувь с ортопедической стелькой, на натуральном меху. Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька может быть заменена на индивидуально подобранную или изготовленную с учетом деформации стопы. | 120 | 9040,00 | 1084800,00 |
| ИТОГО | 240 |  | 1821120,00 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  1 821 120  рублей 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2019г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя работам, доставке результата работ до места выдачи, доставке результата работ до места жительства Получателя в случае необходимости, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия,  реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.