Описание объекта закупки

Выполнение работ для обеспечения инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами (лиф-крепление) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование товара, работы, услуги*** | ***Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики*** | ***Кол-во***  ***(шт.)*** |
| 1. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов экзопротезами молочной железы | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы. Экзопротез молочной железы должен позволять обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей при односторонней ампутации.  Индивидуальный подбор формы и размера протеза осуществляется врачом. | 600 |
| 2. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов экзопротезами молочной железы | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы парными. Экзопротез молочной железы должен позволять обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей при двухсторонней ампутации.  Индивидуальный подбор формы и размера протеза осуществляется врачом. | 50 |
| 3. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов бюстгальтерами (лиф-крепление) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов бюстгальтерами (лиф-крепление) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы. Бюстгальтеры (лиф-крепление) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротеза молочной железы должны быть выполнены из хлопчатобумажной ткани и /или из эластичных материалов. Подбор формы и размера бюстгальтера (лиф-крепление) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротеза молочной железы осуществляется индивидуально, с учетом анатомических особенностей инвалида (ветерана). | 1 300 |
| ***ИТОГО:*** | | | **1 950** |

Экзопротезы молочной железы должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 9999-2014, ГОСТ 29097-2015.

**Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке**

Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование экзопротезов молочной железы должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы должно осуществляться при наличии:

1. декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ**

Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы производится до 01 ноября 2019 года. Срок выполнения Работ со дня получения списков или обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю по направлению Заказчика — не более 10 дней.

Место выполнения работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы - Ивановская область.

Доставка готового изделия при необходимости по месту жительства инвалида.

**Сроки предоставления гарантии качества**

Гарантийный срок: на экзопротез молочной железы – не менее 6 месяцев, на бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы – не менее 6 месяцев. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (Республиканский стандарт РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»).