Техническое задание

на поставку калоприемников для инвалидов

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный - дренируемый стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной, гидроколлоидной основе, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 60 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 15000 |
| 2. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный - дренируемый стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного или прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной, гидроколлоидной основе, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 70 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 15000 |
| 3. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный - дренируемый стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного или прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 80 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 4000 |
| 4. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный педиатрический - дренируемый стомный мешок, неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой; с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 35 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 2000 |
| 5. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного дренируемого калоприемника. Гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина должна быть спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца пластины: 40 мм, 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу мешка. Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы инвалида. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 1500 |
|  |  | Мешок дренируемый двухкомпонентного дренируемого калоприемника. Мешок должен быть дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой и клеящимся зажимом, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине. Диаметр фланца мешка: 40 мм, 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу пластины. Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателя. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 4500 |
| Итого: | 42000 |

Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Калоприемники должны соответствовать:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).