**Техническое задание**

**Наименование и описание объекта электронного аукциона: *№025. Поставка технических средств реабилитации - подгузников для взрослых для обеспечения ими в 2019 году инвалидов***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и описание объекта закупки | Кол-во, шт. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подгузник для взрослых: многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.  Конструкция подгузника включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой, который состоит из нетканого материала;  - абсорбирующий слой включает волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхожде6ния (целлюлозные волокна) и суперабсорбент на основе полимера акриловой кислоты;  - защитный слой представляет собой полимерную пленку.  - нижний покровный слой:  - барьерные элементы;  - фиксирующие элементы;  - индикатор наполнения подгузника.  Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузников. Швы должны быть непрерывными. Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.).  Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников. Обратная сорбция должна составлять не более 4,4 г. Скорость впитывания должна составлять не менее 2,3 см/с |  |
|  | **Подгузники для взрослых**  22-01-11  "Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 гр2. | 66 510 |
| ИТОГО | | 66 510 |

***2.Требования к качеству, безопасности товара, гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обучению лиц, осуществляющих использование товара.***

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.  
 Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  
В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  
 Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования до места жительства инвалида или до пункта (пунктов) выдачи.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Подгузники должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок годности подгузников должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом.

Подгузники должны предъявляться к приемке партиями. За партию принимают определенное количество подгузников одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленное из одних материалов и оформленное одним документом о качестве.

Партия должна сопровождаться документом о качестве, который должен содержать:  
- наименование страны-изготовителя, предприятия-изготовителя, товарный знак изготовителя (при наличии);  
- наименование группы, вида, размеры по обхвату талии/бедер подгузника, номер подгузника (при наличии), декоративное и техническое исполнения;  
- номер артикула (при наличии);  
- номер партии;  
- количество подгузников в партии;  
- дату изготовления (месяц, год);  
- обозначение настоящего стандарта;  
- срок годности подгузников, установленный изготовителем;  
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия подгузников требованиям ГОСТ Р 55082-2012.  
 При поставке партии подгузников Поставщиком могут быть предоставлены (при наличии):

* Утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников;
* Технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ).

***3. Ввиду отсутствия описания объекта закупки в Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ), техническое задание составлено на основании следующих документов:***

- ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников.

- Общероссийский классификатор: «ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения».

**Сроки пользования**: Товар должен иметь установленный производителем срок пользования, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем, является не меньше срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».