Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара

(пеленки впитывающие)

Пеленки впитывающие должны быть размером не менее 60*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл).

Пеленки впитывающие должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Пеленки впитывающие должны представлять многослойное изделие прямоугольной формы из прессованной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу.

В пеленках впитывающих не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления пеленок впитывающих должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки пеленок впитывающих должна включать:

- условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

-страну-изготовителя;

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделия в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Пеленки впитывающие должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или в другую тару, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортировка пеленок впитывающих  должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, исключающим  повреждение товара.

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Общие требования к пеленкам впитывающим:

- впитывающий слой из многослойной прессованной целлюлозы;

- нижний слой из не пропускающей влагу нескользящей пленки;

- верхний слой из мягкого нетканого материала на хлопчатобумажной основе

| Наименование объекта закупки по КТРУ | Наименование объекта в соответствии с классификацией ТСР | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Пеленки впитывающие | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 172 000 |