Техническое задание

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы в зависимости от индивидуальных особенностей получателей должен иметь не менее 12 типоразмеров симметричной и ассиметричной формы, обеспечивающий максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез. Экзопротез молочной железы должен быть изготовлен из мягкого силикона, помещенного в тонкую матовую оболочку. Сочетание силикона телесного цвета и матовой внешней оболочки должен создавать натуральный внешний вид. Анатомическая форма экзопротеза молочной железы должна полностью повторять контуры тела. Экзопротез молочной железы предназначен для постоянного ношения. | 900 |

Гарантийный срок устанавливается не менее 40 календарных дней со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества поставщик осуществляет ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии.

Срок и место поставки товара: поставка осуществляется по месту жительства (нахождения) инвалида, либо по согласованию с инвалидом ТСР выдаются в пункте выдачи на территории Тамбовской области в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Исполнителю, но не позднее 20 декабря 2019 года.

В течение 10 рабочих дней со дня получения реестра выданных направлений, поставщик обязан посредством телефонной связи согласовать с инвалидами дату поставки с оформлением журнала телефонных разговоров.

По требованию заказчика исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней предоставить журнал телефонных разговоров.