Техническое задание

«Поставка сигнализаторов звука цифровых для обеспечения инвалидов»

##### Наименование товара

Сигнализаторы звука цифровые предназначен для оповещения инвалидов с пониженным или отсутствующим слухом о входящих сигналах, поступающих от телефона, от дверного звонка, от домофона.

Сигнализаторы звука цифровые представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

Требования к качеству и безопасности изделий

Изделия должны быть новые, не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленные, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации.

Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Товара, стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода.

Наружные поверхности сигнализатора должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов.

Требования к упаковке, отгрузке товара

Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, предохраняющую от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку предоставления гарантии качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. В течение этого срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену сигнализатора бесплатно. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Сигнализатор должен иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования (5 лет), утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г. №85н.

Требования к техническим, функциональным, эксплуатационным

характеристикам товара. Количество товара.

Сигнализаторы включают в себя мобильный (наручный) приемник и передатчики сигнала. Связь между приемником и передатчиками должна быть беспроводной.

Приемник должен иметь световую индикацию в виде светодиодов, под которыми расположены пиктограммы, обозначающие источник звукового сигнала.

Диапазон действия сигнализатора не менее 30 метров.

Частота, на которой работает сигнализатор, должна быть разрешена на территории Российской Федерации.

В комплект поставки должны входить:

- сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией,

- паспорт изделия,

- элементы питания,

- гарантийный талон,

- упаковочная коробка.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ | Наименование ТСР (протезно- ортопедического изделия) в соответствии с классификацией | Характеристики товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор должен иметь мобильный приемник, который при поступлении входящих сигналов должен подавать световые сигналы в форме импульсов (мигание), хорошо различимые в светлое время суток. Для каждого поступающего сигнала должен быть предусмотрен отдельный передатчик: дверного звонка, телефона, домофона. | 1 |
| 2 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор должен иметь мобильный вибрационный приемник, который при поступлении входящих сигналов должен вибрировать. Для каждого поступающего сигнала должен быть предусмотрен отдельный передатчик. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией должен иметь датчики: дверного звонка, телефона, домофона. | 25 |
| 3 | Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор должен иметь мобильный вибрационный приемник, который при поступлении входящих сигналов, должен подавать световые сигналы в форме импульсов (мигание), хорошо различимые в светлое время суток, а также вибрировать. Для каждого поступающего сигнала должен быть предусмотрен отдельный передатчик. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией должен иметь датчики: телефона, дверного звонка, домофона, плача ребенка. | 300 |

| Место поставки | г. Новосибирск и Новосибирская область, поставка товара осуществляется непосредственно по месту жительства инвалидов |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара | С даты подписания государственного контракта по 16 декабря 2019 года включительно |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).