ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Условия исполнения контракта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки | Электронный аукцион |
| 2 | КБК | 393 10 03 031 20 39630/1 323 261 |
| 3 | Код КТРУ | 32.50.22.190-00005039 |
| 4 | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве протезом лучезапястного сустава электрическим. |
| 5 | Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Требования к безопасности товара. Протез предплечья модульный с внешним источником энергии должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2014 г. № 1331-ст); ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 550-ст); Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования"; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10, Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия"; ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности"; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 " "Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2014 г. N 45-ст); ГОСТ Р 56138-2014 "Протезы верхних конечностей. Технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22 сентября 2014 г. N 1162-ст). Требования к техническим характеристикам: Исполнитель должен изготавливать протез предплечья модульный с внешним источником энергии, удовлетворяющий следующим требованиям: - не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среде, а также использование протеза не должно причинять вред имуществу получателя при его эксплуатации; - материалы, применяемые для изготовления протеза, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации; - протез предплечья модульный с внешним источником энергии не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |
| 5.1 | Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Протез лучезапястного сустава электрический (протез предплечья с внешним источником энергии). Должен быть постоянный. Должен подходить для культей после ампутации или недоразвития на уровне предплечья. Примерочная гильза должна быть из термопласта, постоянная из слоистого пластика с применением литьевых смол. Кабели электродов и кабель соединения с аккумулятором должны быть внутри несущей гильзы соединяться с кистью. Кисть должна иметь не менее 2 режимов большого пальца (встречный режим и боковой), с механическим переключением и не менее 14 вариантов схвата. В качестве источника энергии должен быть компактный, заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Протез должен комплектоваться не менее двух косметических оболочек и зарядным устройством для аккумулятора. Технические характеристики электрокисти: рабочее напряжение должно быть не менее 6/7,2 В, ширина раскрытия должна быть не более 105 мм, максимальное сила трехточечного схвата должна быть не менее 36,6Н, сила бокового зажима должна быть не менее 26,5Н, время раскрытия/закрытия в боковом зажиме должна быть не более 1 сек, время раскрытия/закрытия в трехточечном схвате должна быть не более 0,5 сек, максимальная статичная нагрузка на кисть должна быть не менее 45кг, максимальная нагрузка на пальцы должна быть не менее 25кг. Технические характеристики литиево-ионного аккумулятора: емкость не менее 800 мАч, время до полной зарядки не более 3,0 часов, нормальное напряжение (среднее) 7,2 В. Технические характеристики электрода: рабочее напряжение должно быть - Uв 4,8-7,2 В, диапазон частот 90-450 Гц, температура окружающей среды -15-60°С. |
| 5.2 | Количество | 1 штука |
| 5.3 | Цена за единицу | 2 633 570 (два миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 39 копеек. |
| 6 | НМЦК | 2 633 570 (два миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 39 копеек. |
| 7 | Обоснование НМЦК | НМЦК была рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567, на основании коммерческих предложений, полученных от исполнителей коммерческие предложения: Коммерческое предложение №1 от 28.02.2019 г. вх. №2537, Коммерческое предложение №2 от 25.02.2019 г. вх. №2354, Коммерческое предложение №3 от 28.02.2019 г. вх. №2552. |
| 8 | Место выполнения работ | Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателе, которому филиалом Заказчика выдано Направление на обеспечение протезом предплечья модульным с внешним источником энергии. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением и получения результата работ (изделия) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателя). Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия Получателю с учетом его физиологических особенностей. |
| 9 | Срок выполнения работ | Не позднее 06 декабря 2019 года. Срок изготовления не может превышать 60 календарных дней с момента его обращения к Исполнителю. |
| 10 | Гарантийный срок | Гарантийный срок пользования 12 (двенадцать) месяцев. Срок пользования предплечья модульного с внешним источником энергии не менее 36 (тридцати шести) месяцев от даты обеспечения Получателя. Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока пользования, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. |
| 11 | Порядок и срок оплаты выполненных работ | Исполнитель предоставляет для оплаты Заказчику счета, Реестры выдачи Товара, Акты сдачи-приемки Товара, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и Отрывные талоны к Направлению не позднее «12» декабря 2019 года. |
| 12 | Срок размещения Извещения | март 2019г. |
| 13 | Срок действия контракта | Декабрь 2019г. |
| 14 | Размер обеспечения исполнения контракта | 30% - 790 071 (семьсот девяносто тысяч семьдесят один) рубль 12 копеек. |
| 15 | Аванс | Нет |
| 16 | Требования, предъявляемые к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки | Не установлено. |
| 17 | Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Качество протеза предплечья модульного с внешним источником энергии должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |