# III. Техническое задание

1. Предмет контракта: Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемники и средства по уходу) для обеспечения  инвалидов, проживающих на территории    Челябинской области

2. Наименование Товара. Требования к качественным и техническим характеристикам товара, количеству

| № | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Требования к качественным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи должны быть изготовлены из прочного, прозрачного, непропускающего запах материала, с мягкой нетканой подложкой на обратной поверхности мешка, нестерильные. Снабжены дренажной трубкой с универсальным переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, антивозвратным (антирефлюксным) клапаном, предотвращающим поступление мочи из наполненного мешка обратно в дренажную трубку, устройством для слива (сливным краном), фиксаторами для крепления мешка. Дренажная трубка может быть гладкой или гофрированной. Мешок для сбора мочи должен иметь либо специальные прорези в верхней и нижней части, либо другую возможность для фиксации мешка на ноге с помощью ремешков. Объем мешка не менее 750мл, трубка должна регулироваться по высоте, либо иметь в ассортименте различную длину в зависимости от потребностей Получателей. | 30000 |
| 2 | 21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешки для сбора мочи должны быть изготовлены из прочного, прозрачного, непропускающего запах материала, нестерильные. Снабжены дренажной трубкой с универсальным переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, антивозвратным (антирефлюксным) клапаном, предотвращающим поступление мочи из наполненного мешка обратно в дренажную трубку, устройством для слива (сливным краном), фиксаторами для крепления мешка. Дренажная трубка может быть гладкой или гофрированной. Мешок для сбора мочи должен иметь либо специальные прорези в верхней и нижней части, либо другую возможность для фиксации мешка на кровати с помощью прикроватного крючка. Объем мешка должен быть не менее 1500мл, трубка длиной не менее 90 см. | 30000 |
| 3 | 21-01-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мешков для сбора мочи на ноге. Ремешки должны регулироваться по длине. Длина ремешка должна быть не менее 60 см. В упаковке должно быть 2 ремешка (широкий - верхний, узкий - нижний) | 5508 |
| 4 | 21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив может быть изготовлен из латекса или силикона, должен иметь полоску с двухсторонним гидроколлоидным адгезивным слоем или герметизирующую липкую ленту (полоску), которая обеспечивает надежную фиксацию уропрезерватива. Размер (диаметр) должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 4950 |
| 5 | 21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся может быть изготовлен из силикона или материала на латексной основе, материал должен быть гипоаллергенный, должен иметь изнутри адгезивную или клеевую полоску, которая обеспечивает недежную фиксацию и защиту от протекания, должен быть в индивидуальной упаковке. Должен присоединяться к мешку для сбора мочи. Размер (диаметр) должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 9810 |
| 6 | 21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатеризации предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида или полиуретана. Катетер должен быть покрыт гидрофильным или гидрополимерным поливинилпирролидон стерильным лубрикантом или должен иметь специально обработанную поверхность, не требующую применения смазки; может активироваться при контакте с водой либо быть готовым к применению без дополнительной активации. Должен быть одноразовым, стерильным, в индивидуальной герметичной упаковке. Коннектор должен соответствовать размеру катетера и подходить к мочеприемнику любого типа. Длина катетера: для женщин должна быть не менее 20 см., для мужчин не менее 40см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 67770 |
| 7 | 21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор для самокатетеризации должен включать: - катетер, покрытый гидрофильным или гидрополимерным лубрикантом или должен иметь специально обработанную поверхность, не требующую применения смазки, должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке, катетер должен быть длиной не менее 40см; - мешок-мочеприемник объемом не менее 700 мл; - стерильный раствор для активации катетера, который может содержаться в ампуле либо в упаковке с катетером. | 4680 |
| 8 | 21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер для длительного дренирования мочевого пузыря должен быть стерильным, изготовленным из материала высокого качества. Длина катетера должна быть не менее 40 см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 1368 |
| 9 | 21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования должен быть изготовлен из высококачественного материала и быть стерильным. Катетер может быть двухходовым или трехходовым, должен иметь раздуваемый баллон для фиксации катетера внутри мочевого пузыря. Катетер должен иметь коннектор для соединения катетера с любым типом мочеприемника. Длина катетера должна быть не менее 35см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. Срок пользования изделием не менее 1 месяца. | 84 |
| 10 | 21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Катетер медицинский урологический уретральный, предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через эпицистостому. Должен быть изготовлен из высококачественного материала и быть стерильным. Катетер может быть двухходовым или трехходовым, должен иметь раздуваемый баллон для фиксации катетера внутри мочевого пузыря. Катетер должен иметь антивозвратный клапан, стандартный коннектор для соединения катетера с любым типом мочеприемника. Длина катетера должна быть не менее 35см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. Срок пользования изделием не менее 1 недели. | 7296 |
| 11 | 21-01-39 | Адгезивная пластина – полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Эластичная пластина-полукольцо должна подходить для любого телосложения, должна следовать рельефу и движениям тела, должна обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника). | 2280 |
| Итого: | 163746 |

*Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

3. Требования к качеству, безопасности, маркировке, упаковке и транспортировке Товара.

- Классификация специальных средств при нарушениях функций выделения представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой 09-27 (моче- и калоприемники).

- В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

- Качество Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии согласно Постановлению Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В соответствии с ГОСТ ISO 11607-2011 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования» Товар находится в   упаковке, назначение которой - сохранение стерильности продукции с учетом заданных условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности (п. 4.1.3.1). Упаковка Товара не должна содержать разрывов, трещин, отверстий или разрушений, недопустимой влаги или пятен. Материал упаковки должен не иметь запаха в такой степени, чтобы это могло ухудшить характеристики и безопасность материала либо негативно воздействовать на медицинское изделие, с которым он контактирует (п. 4.1.4).

Требования к маркировке медицинских изделий установлены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них».

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.   Маркировка Товара должна содержать следующую информацию:

- наименование и (или) торговое наименование медицинского изделия;

- информация, необходимая для идентификации медицинского изделия, а также информация о его назначении (при необходимости);

- сведения о производителе, включая полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, место нахождения (фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), почтовый адрес производителя, страна происхождения медицинского изделия. Почтовый адрес производителя может не указываться в маркировке, если он содержится в инструкции по применению, прилагаемой к медицинскому изделию.

- код (номер) партии или серийный номер медицинского изделия;

- срок (с указанием года и месяца), до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться;

- год выпуска медицинского изделия, если не указан срок, до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться. Год выпуска медицинского изделия включается в номер партии или серийный номер при условии, что год выпуска легко идентифицируется в составе такого номера;

- информация об особых условиях хранения и (или) обращения медицинского изделия (при необходимости);

- информация о стерильности медицинского изделия (если медицинское изделие поставляется в стерильном виде) с указанием метода стерилизации;

- предупреждение или меры предосторожности, которые указываются таким образом, чтобы привлечь внимание пользователя или третьего лица. Эта информация может быть сведена к минимуму в случае, если более детальная информация содержится в инструкции по применению;

-  информация об одноразовом использовании медицинского изделия (если медицинское изделие предназначается для одноразового использования).

Маркировка стерильных и нестерильных медицинских изделий должна обеспечивать возможность разграничения идентичных или схожих видов медицинских изделий, выпущенных в обращение в стерильном и нестерильном виде, и различаться таким образом, чтобы пользователь мог с помощью маркировки отличить стерильное медицинское изделие от нестерильного.

Маркировка должна быть нанесена на медицинское изделие. Если это невозможно или нецелесообразно, маркировка (частично или полностью) может быть нанесена на упаковку для каждой единицы медицинского изделия, и (или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.  Маркировка может быть дополнена информацией о медицинском изделии в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрих-кодов.

При маркировке Товара красители напечатанных этикеток не должны проникать внутрь, расплываться или обесцвечиваться, что может оказывать негативное воздействие на медицинское изделие или идентификацию продукции. Самоклеющиеся этикетки должны сохранять липкость (п.4.2.2.5).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т. д.)).

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4. Гарантия качества объекта закупки:

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 6 месяцев.

В случае выявления в течение срока годности скрытых дефектов, брака поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 1 (одного) рабочего  дня со дня, следующего за днем получения претензии от Заказчика.