Техническое задание

специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников однокомпонентных и анальных тампонов) для  обеспечения  инвалидов.

Специальные средства при нарушениях функций выделения– это устройства,  предназначенные для сбора кишечного содержимого, для самообслуживания и индивидуальной защиты (далее –  специальные средства).

К поставке должны быть предложены:

| Изделие | Количество в штуках |
| --- | --- |
| Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной | 133 320 штук |
| Однокомпонентные недренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной | 10 680 штук |
| Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной конвексной пластиной | 420 штук |
| Анальные тампоны | 5760 штук |

Специальные средства должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» изделия должны быть герметичны, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации, а также безопасны для пользователя и окружающих лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий.

Конструкция специальных средств должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

В специальных средствах не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Сырье и материалы для изготовления специальных средств должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом. Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара.

Характеристика поставляемого товара:

Однокомпонентные дренируемые (недренируемые) калоприемники:

мешки стомные должны изготавливаться из биостабильного как непрозрачного, так и прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром (у недренируемых калоприемников), с зажимом (у дренируемых калоприемников), со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной плоской  пластиной/конвексной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием, различных размеров, под стому. 	Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая.

Конкретные характеристики мешков (прозрачные/непрозрачные) указываются в разнарядках Заказчика.

Пластины плоские/конвексные должны содержать клеевой слой из полимерных материалов (гидроколлоидов, которые должны предохранять кожу, обладать противовоспалительными, эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры). Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное.

Пластины могут иметь различную форму (круглые, овальные, квадратные и т.д.).

Конкретные характеристики калоприёмника (дренируемый/недренируемый) указываются в Разнарядках Заказчика.

Анальные тампоны – это средство реабилитации для больных при легкой и средней степени недержания кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Анальные тампоны должны изготавливаться из материалов, покрытых растворяющейся кишечной пленкой, для предупреждения неконтролируемого опорожнения кишечника, иметь форму и размер анальной свечи, в индивидуальной упаковке. Диапазон диаметров должен составлять от 37мм до 45мм включительно. Указанный диапазон может быть расширен.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения  на момент выдачи изделий - до 31.03.2020 года и более.

Количество поставляемого Товара: Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной – 133 320 шт.; Однокомпонентные недренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной – 10 680 шт.; Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной конвексной  пластиной – 420 шт.; Анальные тампоны – 5 760 шт.

Место доставки Товара: Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в разнарядках, выдаваемых Заказчиком, а также в пункте выдачи Поставщика.