Описание объекта закупка (Техническое задание)

на поставку технических средств реабилитации — специальных средств при нарушениях функции выделения (мочеприемники, катетеры) для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2019 году

Описание объекта закупки

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Минимальные/ максимальные показатели | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонен-тный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной неразъемный должен быть изготовлен из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому в диапазоне (с предварительным согласованием с инвалидом). | от 20 до 80 мм | 1080 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники разъемные в комплекте: адгезивная пластина – облегченная (должна легко адаптироваться к форме живота) с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |  | 180 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: мешок дренируемый | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники разъемные должны быть в комплекте: Мешок дренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины (1 пластина+3 мешка) | не менее 60 мм | 540 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной должен быть изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой/без мягкой нетканой подложки с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером Обязательно наличие крепления мочеприемника ножного к ноге. Объем мешка | не менее 500 мл и не более 800 мл | 2400 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной должен быть изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой/без мягкой нетканой подложки, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером. Объем мешка | не менее 1000 мл и не более 2000 мл | 2400 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем должен быть изготовлен из термопластичного полимера (латексный) с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающий постоянный и беспрепятст-венный отток мочи. |  | 720 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся должен быть изготовлен из натурального латекса. Фиксация уропрезерватива должна быть надежной, обеспечивающей надежную защиту от протекания. Уропрезерватив должен иметь устройство для соединения с мешком для сбора мочи. |  | 810 |
| Катетер для самокатетериза-ции лубрицирован-ный | Катетеры для самокатетеризации лубрицированные разных размеров в соответствии с потребностью инвалидов предназначены для однократного применения. Катетер изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, увеличивающемся в объеме при контакте с водой. Наконечник катетера прямой цилиндрический; с двумя боковыми отверстиями с отполированными краями. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. |  | 4320 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетериза-ции: мешок-мочеприемник, катетер лубрицирован-ный для самокатеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатеризации включает в себя мешок – мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия. Набор стерильный в индивидуальной упаковке. По краям широкой части мешка имеются насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетеризации. |  | 2160 |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетеры уретральные длительного пользования разных размеров в соответствии с потребностью инвалидов. Катетер предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря через уретру. Материал – латекс, покрытый слоем силикона. Катетер должен имеет плавный переход от баллона к стержню. Катетер двухходовой, имеет коннектор, обеспечивающий качественное соединение с мочеприемником. Катетер должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке. |  | 144 |
| Катетер уретральный постоянного пользования | Катетеры уретральные постоянного пользования предназначен для постоянной катетеризации мочевого пузыря однократного применения. Может быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, иметь закрытый конец и два боковых отверстия, двухходовой. Катетер должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Размеры в соответствии с потребностью Получателей |  | 12 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостомы разных размеров в соответствии с потребностью инвалидов. Катетер предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря через эпицистостому. Материал –латекс, покрытый слоем силикона. Катетер имеет плавный переход от баллона к стержню. Катетер двухходовой, имеет коннектор, обеспечивающий качественное соединение с мочеприемником. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. |  | 816 |

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Требования к техническим характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные и т.д., клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими, выраженными адгезивными свойствами многослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Для предохранения от загрязнения, клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными, с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения — это устройства, предназначенные для сбора мочи и устранения ее агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к безопасности товара

Требования безопасности специальных средств при нарушениях функции выделения должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ИСО 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На специальные средства при нарушениях функции выделения должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий,  в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Упаковка товара должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов, повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки товаров должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну - изготовителя;

- наименование предприятия — изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности ;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Место, условия и сроки поставки

Поставка специальных средств при нарушениях функции выделения осуществляется по месту проживания (жительства) Получателя в Камчатском крае или, при необходимости, по месту нахождения пункта выдачи Поставщика (его представителя, соисполнителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок поставки с момента заключения контракта по 01.07.2019 (включительно).