Описание объекта закупки

(техническое задание)

1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.

1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий:

| № п/п | Наименование Изделия по КТРУ | Описание Изделия по КТРУ | Наименование Изделия по классификатору | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во Изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени для купания | Протез модульный, специальный. Пробная приемная гильза (2шт.), постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент. Регулировочно-соединительные устройства влагостойкие. Стопа бесшарнирная монолитная, влагостойкая. Элементы крепления. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Пробная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) (Издание второе переработанное и дополненное) (далее – Методические рекомендации) | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Постоянная приемная гильза | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Вкладной элемент | Наличие |  |  |
| 2 | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени шинно-кожаный, постоянный. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку. Стопа монолитная. Крепление протеза с использованием гильзы бедра. Поставляется в комплекте с чехлом на культю хлопчатобумажным и чехлом на культю шерстяным. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Постоянная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации | 5 |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов шерстяных | не менее двух |  |  |
| 3. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени для получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент. Стопа монолитная. Элементы крепления. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Поставляется в комплекте с чехлом на культю хлопчатобумажным и чехлом на культю шерстяным. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Пробная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации | 15 |
|  |  |  |  |  | Постоянная приемная гильза | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Вкладной элемент | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов шерстяных | не менее двух |  |  |
| 4. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени для получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Элементы крепления. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Поставляется в комплекте с чехлом на культю хлопчатобумажным и чехлом на культю шерстяным. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Пробная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации | 15 |
|  |  |  |  |  | Постоянная приемная гильза | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Вкладной элемент | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов шерстяных | не менее двух |  |  |
| 5. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени для получателей высокого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент. Стопа с высоким уровнем энергосбережения. Элементы крепления. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Поставляется в комплекте с чехлом на культю хлопчатобумажным и чехлом на культю шерстяным. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Пробная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации | 10 |
|  |  |  |  |  | Постоянная приемная гильза | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Вкладной элемент | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов шерстяных | не менее двух |  |  |
| 6. | Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный, специальный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Регулировочно-соединительные устройства влагостойкие. Стопа бесшарнирная монолитная, влагостойкая. Коленный шарнир влагостойкий. Элементы крепления. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Пробная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации | 65 |
|  |  |  |  |  | Постоянная приемная гильза |  |  |  |
| 7. | Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез бедра модульный | Протез бедра для получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент. Коленный шарнир. Стопа монолитная. Элементы крепления. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Поставляется в комплекте с чехлом на культю хлопчатобумажным и чехлом на культю шерстяным. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Пробная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации | 20 |
|  |  |  |  |  | Постоянная приемная гильза | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов шерстяных | не менее двух |  |  |
| 8. | Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез бедра модульный | Протез бедра для получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент. Коленный шарнир. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Элементы крепления. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Поставляется в комплекте с чехлом на культю хлопчатобумажным и чехлом на культю шерстяным. Изделие изготавливается в соответствии с медицинскими показаниями Получателя. | Пробная приемная гильза | Наличие | Приказ №86н от 13.02.2018, Методические рекомендации | 20 |
|  |  |  |  |  | Постоянная приемная гильза | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Вкладной элемент | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чехлов шерстяных | не менее двух |  |  |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)