Техническое задание

1. Технические и функциональные характеристики товара

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида техни-ческого средст-ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики | Количество (шт.) | Средняя цена единицы товара,руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 22-01-17 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для детей)Подгузники для детей весом до 20 кг. | Подгузники для детей весом до 20 кг. Подгузники детские многослойные из нетканого материала с абсорбирующем слоем, содержащим гелеобразующие влагопоглащающие материалы (вещества); с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; с многоразовыми застежками-"липучками"; с полным влагопоглощением не менее 270 г. Условное обозначение возрастной группы подгузников для детей "Макси" или "Макси+". | 70000 | 13,23 | 926 100,00 |
| 2 | 22-01-18 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для детей)Подгузники для детей весом свыше 20 кг. | Подгузники для детей весом свыше 20 кг. Подгузники детские многослойные из нетканого материала с абсорбирующем слоем, содержащим гелеобразующие влагопоглащающие материалы (вещества); с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; с многоразовыми застежками-"липучками"; с полным влагопоглощением не менее 280 г. Предельно допустимая масса ребенка, указанная в маркировке подгузника, должна быть не менее 30 кг. | 150000 | 13,49 | 2 023 500,00 |
|  |  |  | **Итого** | **220 000** | **х** | **2 949 600,00** |

2. Требования к качеству, безопасности товара, гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обучению лиц, осуществляющих использование товара.

Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для детей) (далее – подгузники) должны иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие соответствие подгузников требованиям технического регламента Таможенного союза « О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), а также декларации о соответствии, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв краев, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимую массу ребенка, номер подгузника;

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- наименование страны-изготовителя, наименование и местонахождение предприятия-изготовителя, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и (или) рисунок, понятно отображающий эти указания;

- правила по применению (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сырье и материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Подгузники должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в том числе у которых не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Остаточный срок годности подгузников должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом (далее – Получатель).

В случае предъявления претензий Получателей к качеству полученных подгузников, Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя обязан произвести замену имеющих недостатки или дефекты (брак) подгузников на аналогичные надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства (дом, квартира) Получателя.

 Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа Получателей и консультативной помощи по правильному пользованию подгузниками.

3. Условия поставки товара.

Поставка подгузников должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей их сохранность, защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды во время доставки до места жительства (дом, квартира) Получателя или до пункта выдачи.

 Транспортировка подгузников должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

 Доставка подгузников должна осуществляться до места жительства (дом, квартира) Получателя, либо по согласованию с Получателем, выдача подгузников должна осуществляться по месту нахождения организованного Поставщиком пункта выдачи подгузников (далее – пункт выдачи).

Поставщик должен согласовать с Получателем способ доставки подгузников не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения от Заказчика Списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

 Доставка подгузников должна быть осуществлена до места жительства (дом, квартира) Получателя в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия Получателя в списке, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.

О предстоящей доставке подгузников до места жительства (дом, квартира) Получателя Поставщик должен уведомить Получателя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты доставки.

Доставка подгузников до места жительства (дом, квартира) Получателя должна осуществляться ежедневно не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут.

 Выдача подгузников в пункте выдачи должна осуществляться с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

 В случае самостоятельного обращения к Поставщику подгузники должны быть выданы в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

 Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи должен быть обеспечен в часы работы пункта выдачи.

 Для получения телефонных звонков от Получателей по вопросам поставки подгузников обязательно наличие не менее двух телефонных номеров.

 Заверенные надлежащим образом копии деклараций о соответствии, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Поставщик предоставляет Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта Поставщик должен предоставить Заказчику адрес, номера телефонов и график работы пункта выдачи.

 В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по государственному контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику документ, подтверждающий право третьего лица действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение государственного контракта несет Поставщик.

Срок поставки товара – со дня заключения контракта по 03 декабря 2019 года.

Место поставки товара: г. Санкт –Петербург и Ленинградская область

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н [↑](#footnote-ref-1)