Описание объекта закупки -

Техническое задание на выполнение работ по ремонту протезов, ортезов

и сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2019 году

Наименование  работ

Работы по ремонту протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви, которые прекратили удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей).

Требования к качеству и безопасности

Протезы и протезно-ортопедические изделия (ортезы, сложная ортопедическая обувь) с замененными узлами/деталями должны обеспечивать дальнейшее восстановление и компенсацию утраченных функций организма человека, неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполняемые работы по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий должны производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Материалы, применяемые при выполнении работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

Протезы и протезно-ортопедические изделия с замененными узлами/деталями должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам, установленным для вновь изготавливаемых изделий.

Узлы, элементы, материалы, используемые при выполнении работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий, должны быть новым товаром (товаром, который не был  в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Работы по ремонту протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви, которые прекратили удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей), содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к упаковке

Упаковка отремонтированных протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования к месту использования  по назначению.

Требования к результатам работ

Работы по ремонту протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов следует считать  исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Требования к срокам и объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на результаты работ по ремонту протезов конечностей составляет не менее шести месяцев, ортезов – не менее трех месяцев, ортопедической обуви – не менее одного месяца со дня выдачи получателю отремонтированного изделия.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ: Свердловская область

Сроки выполнения работ: по 10.12.2019 года.

Ремонт протезов, ортезов и сложной ортопедической обуви всего на сумму 1 723 161 руб.

| № п/п | Наименование вида работ | Шифр (при наличии) | Стоимость единицы работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт протезов и ортезов |  |  |
| 1 | Замена гильзы бедра: изготовление позитива, приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия; замена крепления |  | 52 475,00 |
| 2 | Замена гильзы голени: изготовление позитива, вкладной гильзы из вспененных материалов, приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия; замена крепления |  | 40 056,00 |
| 3 | Замена гильзы бедра с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), замка или вакуумного клапана, выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия |  | 105 637,00 |
| 4 | Замена гильзы бедра с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия |  | 88 870,00 |
| 5 | Замена гильзы голени с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), замка или вакуумного клапана, выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия |  | 88 819,00 |
| 6 | Замена гильзы голени с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметической облицовки и оболочки (чулка) |  | 72 992,00 |
| 7 | Замена гильзы плеча или предплечья: изготовление позитива, приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или термопласта; в т. ч. с заменой косметического покрытия; выполнение слесарных работ |  | 17 328,00 |
| 8 | Замена замка для лайнера, выполнение слесарных работ |  | 26 189,00 |
| 9 | Замена чехла силиконового (полимерного гелевого) |  | 26 517,00 |
| 10 | Замена чехла силиконового (полимерного гелевого), в т.ч. чехла с мембраной для вакуумного крепления, чехла с волнистой структурой и т.д. |  | 52 828,00 |
| 11 | Замена силиконового (полимерного гелевого) чехла предназначенного для активных пользователей, обеспечивающего оптимальную амортизацию, комфорт и стабильность, в том числе спортивного или чехла с дополнительной защитой гребня большеберцовой кости или замена водопроницаемого силиконового чехла на бедро |  | 71 322,00 |
| 12 | Замена силиконовой дистальной чашки для изменения формы культи |  | 12 703,00 |
| 13 | Замена силиконового (полимерного гелевого) наколенника |  | 25 306,00 |
| 14 | Замена крепления бандажом бедренным поддерживающим |  | 13 903,00 |
| 15 | Замена одноосного коленного модуля с замковым устройством, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |  | 24 407,00 |
| 16 | Замена полицентрического коленного модуля с «геометрическим замком» с механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |  | 53 200,00 |
| 17 | Замена коленного модуля с механическим или пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосного тазобедренного модуля с фиксатором, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |  | 67 007,00 |
| 18 | Замена коленного модуля с пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или механического тазобедренного модуля, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |  | 115 363,00 |
| 19 | Замена стопы с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука, выполнение слесарных работ |  | 15 151,00 |
| 20 | Замена стопы со средней степенью энергосбережения или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, выполнение слесарных работ |  | 41 746,00 |
| 21 | Замена стопы с высокой степенью энергосбережения или стопы с бесступенчатой регулировкой высоты каблука, выполнение слесарных работ |  | 157 733,00 |
| 22 | Замена косметической оболочки стопы, выполнение слесарных работ |  | 15 624,00 |
| 23 | Замена косметической оболочки кисти к протезам верхних конечностей |  | 12 505,00 |
| 24 | Замена косметической кисти (оболочки) силиконовой с армирующей сеткой, выполнение слесарных работ |  | 35 934,00 |
| 25 | Замена пластмассовой (корпусной) кисти с тягой, выполнение слесарных работ, замена крепления |  | 16 143,00 |
| 26 | Замена кисти (каркасного типа) с гибкой тягой с косметической оболочкой, выполнение слесарных работ, установка крепления |  | 55 675,00 |
| 27 | Ремонт кисти с внешним источником энергии, выполнение слесарных работ |  | 138 503,00 |
| 28 | Замена кисти с внешним источником энергии, выполнение слесарных работ |  | 221 018,00 |
| 29 | Замена узла "локоть-предплечье", выполнение слесарных работ |  | 25 394,00 |
| 30 | Замена крепления для протеза плеча или предплечья тяговым бандажом |  | 16 479,00 |
| 31 | Выполнение работ по устранению неисправностей ПОИ, в т.ч. с заменой мелких деталей. |  | 2 516,00 |
| 32 | Выполнение работ по устранению неисправностей ПОИ с заменой полуфабрикатов (шин, щиколоток, модулей РСУ, насадок, и др.) |  | 10 486,00 |
|  | Ремонт ортопедической обуви |  |  |
| 33 | Выполнение работ по замене мелких наружных деталей низа ортопедической обуви |  | 418,00 |
| 34 | Выполнение работ по замене внутренних или наружных деталей верха ортопедической обуви |  | 697,00 |
| 35 | Выполнение работ по замене внутренних или наружных деталей низа ортопедической обуви |  | 949,00 |
| 36 | Выполнение работ по замене вкладной стельки для компенсации укорочения |  | 1 268,00 |