**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**1. Поставляемое Изделие должно отвечать следующим требованиям:**

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

## 1.2. Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

1.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.4. Изделие должно отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| 1. | Подгузники для взрослых | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 734835 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 90см | не менее 1400 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| 2. | Подгузники для взрослых | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 2 467 029 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 120см | не менее 1800 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| 3. | Подгузники для взрослых | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 3 616 906 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 150см | не менее 2000 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| 4. | Подгузники для взрослых | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 1 246 244 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 175см | не менее 2800 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Итого: | 8 065 014 |
| 1.5. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»). |

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)