Техническое задание на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви и вкладных корригирующих элементов для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) с целью обеспечения  инвалидов

Наименование  работ

Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей, ортопедическая обувь сложная на аппарат, ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез, вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) предназначены  для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Срок службы* сложной ортопедической обуви на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей,  ортопедической обуви сложной на аппарат, ортопедической обуви сложной на аппарат и обувь на протез, вкладных корригирующих элементов для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) установленный изготовителем составляет ___________ месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом     Министерства  труда  и   социальной           защиты      Российской     Федерации    от 13 февраля 2018 г. № 85н, определяется изготовителем согласно __________________________________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем установлен срок службы изделия).

Требования к качеству выполнения работ

Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей, ортопедическая обувь сложная на аппарат, ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез не должна иметь дефекты: перелом подошв, от душистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (стельки) не должны иметь дефектов, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим и функциональным характеристикам выполнения работ

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.-86 «Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний».

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям             (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных нормативных документов на эти материалы.

Сложная ортопедическая обувь должны быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 « Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (стельки) должны быть ручного или механического производства,  изготовлены из натуральной кожи.

При изготовлении ортопедических стелек должно предусматриваться несколько примерок.

Ортопедические стельки должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота)по МУ 25.1.-001-86 «Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний»

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (стельки) должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57761-2017.

Ортопедическая обувь должна  соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Требования к функциональным характеристикам

Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей, ортопедическая обувь сложная на аппарат, ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (стельки) должны обеспечивать реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к упаковке, хранению и транспортированию

Упаковка сложной ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование сложной ортопедической обуви должны производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов осуществляется согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Требования к безопасности работ

Упаковка сложной ортопедической обуви на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование сложной ортопедической обуви на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должны производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов  сложной ортопедической обуви на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей,  ортопедической обуви сложной на аппарат, ортопедической обуви сложной на аппарат и обувь на протез, вкладных корригирующих элементов для ортопедической обуви следует считать эффективно исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии

качества работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет не менее 60 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом РФ от 07.02.1992 года №2300-I «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Гарантийный срок носки вкладных корригирующих элементов для ортопедической обуви (стелек) устанавливается со дня выдачи потребителю и составляет не менее 30 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену стелек, преждевременно вышедших из строя не по вине потребителя.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по изготовлению сложной ортопедической обуви на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей,  ортопедической обуви сложной на аппарат, ортопедической обуви сложной на аппарат и обувь на протез, вкладных корригирующих элементов для ортопедической обуви, с учетом  НДС    % (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогооблажения), а также расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию,  доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Наименование изделия | Характеристики протезно-ортопедических изделий по функциональной классификации | Количество, пар/шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара): Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность женская или мужская с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности и обувь ортопедическая на протез мужская или женская на протез или обыкновенная, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности. | 140 |
|  | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара): Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность женская или мужская с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности Обувь ортопедическая на протез мужская или женская на протез или обыкновенная, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности. | 140 |
|  | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) Обувь ортопедическая на протез мужская или женская на протез или обыкновенная, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности | 26 |
|  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки Обувь ортопедическая сложная на ортопедический аппарат мужская или женская, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности. | 3 |
|  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке Обувь ортопедическая сложная на ортопедический аппарат мужская или женская, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности. | 3 |
|  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки: -ортопедическая обувь сложная на ортопедический аппарат и обувь на протез мужская или женская, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности. | 1 |
|  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке: -ортопедическая обувь сложная на ортопедический аппарат и обувь на протез мужская или женская, изготовленная по обмерам с подгонкой колодки или максимальной готовности. | 1 |
|  | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) Индивидуальные ортопедические стельки изготавливаются по стопе пациента с учетом анатомических особенностей и с необходимой коррекцией сводов стопы. Изготовление по обмерам с подгонкой колодки или слепкам. | 10 |
| ИТОГО: |  | 324 |

Место, условия и сроки выполнения работ

г. Калуга

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий или, при необходимости, по месту жительства инвалида (г. Калуга или Калужская область), по индивидуальному заказу инвалида, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Подрядчику. Срок выполнения работ – по 30.08.2019г.

Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема, расположенного на территории г. Калуги и (или) Калужской области, организованного Подрядчиком на момент заключения государственного контракта. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие право Подрядчика использовать помещения пунктов приема. Количество пунктов приема - не менее одного.

Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов)  должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом Получателей. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи).

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидами способа, места и времени доставки Изделия.

Срок выполнения работ— по 30.08.2019 года.

Срок предоставления документов – не позднее 16.09.2019 года.

Срок действия Государственного контракта – по 30.09.2019 года.