**Описание объекта закупки на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году**

**1. Основные требования к товару:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование товара | Описание товара | Количество (шт) | Стоимость за ед. |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластинойФлексима ИлеоB.Braun (B.Braun Medical S.A.S. 204, avenue du Marechal Juin - BP331, 92107 Boulogne Cedex, Франция)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Франция. | Калоприемники однокомпонентные дренируемые:- дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, **с фильтром,** с зажимом;- встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.  | 22800 | 93,91 |
| Alterna Coloplast с угольным фильтром Filtrodor Coloplast (Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластинойАльмарис Преференс B.Braun (B.Braun Medical S.A.S. 204, avenue du Marechal Juin - BP331, 92107 Boulogne Cedex, Франция)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Франция. | Калоприемники однокомпонентные дренируемые:- дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, **без фильтра,** с зажимом;- встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.  | 20760 | 73,54 |
| Stomadress Plus (Стомадресс Плюс) ConvaTec(ConvaTek Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, flintshire, CH5 2NU, United Kingdom, Соединённое Королевство)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Соединенное Королевство;- Доминиканская Республика;-Беларусь. |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной Alterna Free Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | Калоприемники однокомпонентные конвексные дренируемые:- дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, **с фильтром,** с зажимом;- встроенная адгезивная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 180 | 169,94 |
| 3 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной «Флексима Коло» B.Braun (B.Braun Medical S.A.S. 204, avenue du Marechal Juin - BP331, 92107 Boulogne Cedex, France, Франция)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Франция. | Калоприемник однокомпонентный недренируемый:-недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром;- встроенная пластина с полным адгезивным слоем на натуральной, гиппоаллергенной гидрокодллоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 120 | 72,00 |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластинойСтомадрес ConvaTec (ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey 08558, Соединенные Штаты Америки)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Соединенное Королевство;- Доминиканская Республика. | Уроприемник однокомпонентный неразъемный: мешок уростомный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 240 | 109,45 |
| 5 | Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская Alterna Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | - адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, состоящая из двух слоев с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 480 | 76,88 |
| Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый Alterna Coloplast с угольным фильтром Filtrodor Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | -мешок дренируемый анатомической формы из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластины. | 1500 | 70,55 |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная Alterna Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | -адгезивная пластина конвексная с креплением для пояса, на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, спиралевидной структуры состоящая из двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 60 | 123,00 |
| Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый Alterna Coloplast с угольным фильтром Filtrodor Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | -мешок дренируемый анатомической формы из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластины. | 180 | 70,55 |
| 7 | Двухкомпонентный дренирумый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская Alterna Coloplast(Coloplast A/S, Htyoltedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | -адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | 180 | 76,50 |
| Двухкомпонентный дренирумый уроприемник в комплекте: уростомный мешок Alterna Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | -мешок уростомный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 540 | 94,24 |
| 8 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной CareLine (КереЛайн) ConvaTec (ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey 08558, USA, Соединенные Штаты Америки)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Беларусь;- Соединенное Королевство;- Словакия.- Соединенные Штаты АмерикиConveen Security+ Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | - мешки для сбора мочи объемом (750 мл. и 1500 мл.) из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, с катетером; | 5200 | 100,50 |
| 9 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной ConvaTec (ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey 08558, USA, Соединенные Штаты Америки)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Беларусь;- Соединенное Королевство;- Словакия.- Соединенные Штаты Америки | мешки для сбора мочи объемом (2000 мл.) из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, с катетером; | 5200 | 100,26 |
| 10 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге Conveen Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | - ремешки для крепления ножных мешков на ноге, регулируемой длины (2 шт. - 1 пара). | 780 | 135,58 |
| 11 | Уропрезерватив с пластыремConveen Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | - уропрезервативы с пластырем различных размеров | 1800 | 40,14 |
| 12 | Уропрезерватив самоклеящийся Conveen Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | - уропрезервативы самоклеящиеся различных размеров | 780 | 46,15 |
| 13 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный различных размеров (Нелатон) Актрин Лайт (Actreen Lite) Нелатона B.Braun (B.Braun Medical S.A.S., 204, avenue du Mareehal Juin – BP331, 92107 Boulogne Cedex, France, Франция)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Франция.(Нелатон)EasiCath (Изикет) Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | Катетер лубрицированный для самокатетеризации различных размеров — катетер из поливинилхлорида (ПВХ) тип Нелатон для чистой самокатетеризации, покрытые гидрополимерным лубрикантом, стерильные, одноразовые. | 16120 | 72,15 |
| 14 | Катетеры для эпицистостомы различных размеров Пеццера Армавирский завод резиновых изделий (Россияг. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Россия. | **Катетеры Пеццера.**Катетер Пеццера изготовлен из высококачественного латекса, предназначен для однократного применения. Грибовидный закрытый дистальный конец надежно фиксирует катетер после его установки. Стандартный коннектор обеспечивает качественное соединение катетера с любым типом мочеприемника. | 177 | 83,55 |
| 15 | Катетеры для эпицистостомы, катетер уретральный длительного пользования, катетер уретральный постоянного пользованияФолея SUYUN(Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, Китай)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Китай.Фолея(Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd, Songpodong Rd, Shendang Town, Haiyan, Zhejiand, China)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- КитайФолея(Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd., No. 1, West Jinhua Road, Mazhang District, 524094 Zhanjiang, P.R. of China)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- КитайФолея(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 18 F-3, №1 Building, No. 487 Yangmuqi Road, 315042 Ningbo, China)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- КитайФолея(INTEGRAL Medical Products Co., LTD. Shaoxing Economic Development Zone, 312000 Shaoxing, Zhejang, China)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Китай | **Катетеры Фолея.** Катетеры Фолея двухходовые изготовлены из латекса, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противовозвратным клапаном. Катетеры имеют универсальную форму коннектора для использования катетера с мочеприемниками любого типа. | 1300 | 43,73 |
| 16 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе Stomahesive (Стомагезив),ConvaTec(ConvaTek Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, flintshire, CH5 2NU, United Kingdom, Соединённое Королевство)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Соединенное Королевство;- Доминиканская Республика;-Беларусь. | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса 60 гр. | 880 | 384,76 |
| 17 | Паста -герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках BravaColoplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса 6 гр. | 340 | 58,84 |
| 18 | Крем защитный в тубе Comfeel Barrier(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Венгрия;- Китай;- Дания. | Крем защитный для кожи вокруг стомы- профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы, объем 60 мл. | 1266 | 186,03 |
| 19 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Соединенные Штаты Америки;- Венгрия;- Китай. | Порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области, масса 25гр. | 760 | 173,81 |
| 20 | Защитная пленка во флаконе КонваТек Силесс (ConvaTec Silesse) ConvaTec(ConvaTek Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU, United Kingdom, Соединённое Королевство)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Соединенное Королевство. | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины, объем 50 мл. | 560 | 291,86 |
| 21 | Защитная пленка в форме салфеток «КонваКеа» ConvaTec(ConvaTec Limited, 1st. Avenue Deeside Industrial Park, Deeside Flintshire CH5 2HU, England, Соединённое Королевство)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенное Королевство (Англия);- Соединенные Штаты Америки. | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. | 18900 | 15,73 |
| 22 | Очиститель для кожи во флаконе Comfeel CleanserColoplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Венгрия;- Китай;- Дания. | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, объем 180 мл. | 960 | 172,60 |
| 23 | Очиститель для кожи в форме салфеток «КонваКеа»ConvaTec(ConvaTec Limited, 1st. Avenue Deeside Industrial Park, Deeside Flintshire CH5 2HU, England, Соединённое Королевство)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенное Королевство (Англия);- Соединенные Штаты Америки. | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. | 9000 | 14,44 |
| 24 | Нейтрализатор запаха во флаконе Coloplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Соединенные Штаты Америки;- Венгрия;- Китай. | Нейтрализатор запаха — эффективное средство для нейтрализации любого запаха в течение 8 часов. Нейтрализатор запаха представляет собой концентрированную жидкость, объем 50 мл. | 950 | 291,86 |
| 25 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков ConvaTec Diamonds (КонваТек Даймондс)ConvaTec(ConvaTek Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU, United Kingdom, Соединённое Королевство)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Соединенное Королевство. | Абсорбирующее средство в виде пакетиков-саше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и преобразовывают содержимое мешка в гель. Средство минимизирует неприятные запахи, а также уменьшает профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 540 | 23,08 |
| 26 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников BravaColoplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | Эластичная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, обеспечивает дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевает срок использования калоприемников (уроприемников). Пластина-полукольцо легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) или отдельно. | 3760 | 172,70 |
| 27 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы BravaColoplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай.Stomahesive ConvaTec(ConvaTek Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, flintshire, CH5 2NU, United Kingdom, Соединённое Королевство)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Соединенные Штаты Америки;- Соединенное Королевство;- Доминиканская Республика;-Словакия. | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке. Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту, комфорт и надежность. | 660 | 210,29 |
| 28 | Тампон для стомыAlterna ConsealColoplast(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | Представляет собой полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, установленный на круглую клеевую пластину. Пластина оснащена фильтром, устраняющим запах и выпускающим из кишки воздух. При введении тампона в стому пленка растворяется под воздействием тепла и влаги, тампон разворачивается и принимает форму кишки. Тампон надежно блокирует выход частиц кала и слизи. | 150 | 218,30 |
| 29 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочепр-к, катетер лубрицир. для самокатетеризацииАктрин Глис Сет (Actrin Glys) B.Braun (B.Braun Medical S.A.S., 204, avenue du Mareehal Juin – BP331, 92107 Boulogne Cedex, France, Франция)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Франция. | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации, стерильные в индивидуальной упаковке, состоят из мешка-мочеприемника и интегрированного в него катетера для самокатетеризации, Катетер из ПВХ покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом. | 300 | 128,40 |
| 30 | Система с катетером для нефростомии(катетер Фолея силиконовый) Фолея Alba(Alba Healthcare LLC, 1100 H.Street, N.W., Suite 840, Washington, DC 20005,USA, Соединенные Штаты Америки)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Китай- Соединенные Штаты Америки | Катетер Фолея двухходовой для урологии. 100% силикон. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря, может использоваться у пациентов с аллергией на латекс. | 2 | 520 |
| 31 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) Peristeen(Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark, Дания)Страна происхождения товара в зависимости от места расположения заводов-изготовителей:- Дания;- Венгрия;- Китай. | Анальный тампон защищает от непроизвольного опорожнения кишечника. Изготовлен из полиуретана и покрыт растворимой пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для удаления анальных тампонов изготовлен из текстиля.  | 660 | 171,50 |

2.Требования к качеству, транспортировке, упаковке, маркировке, сроку годности товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству  | Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении).В специальных средствах при нарушениях функций выделения нет механических повреждений (разрыв края, разрезы, и т.п.).Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10933 «Оценка биологического действия медицинских изделий.»Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта |
| 3 | Требования к упаковке | Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  |
| 4 | Требования к маркировке | Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения включает:-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия;-страну-изготовителя;-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением;-номер артикула;-количество изделий в упаковке;-дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;-правила пользования;-штриховой код изделия;-информацию о сертификации. |
| 5 | Срок годности | Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий 1 год. |
| 6 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии, либо сертификата соответствия на поставляемый товар | В наличии. |

3. Срок поставки: Выдать товар получателям по Контракту в соответствии с техническими требованиями в течение 30 календарных дней с даты получения списков инвалидов, имеющих направления, переданных Заказчиком.

По спискам, полученным в период с 01.04.2019 г. по 20.04.2019г, выдать товар не позднее 01.05.2019 г.

4. Место поставки: Вологодская область.

Обеспечить выдачу изделий по выбору получателя по месту жительства инвалида или в стационарном пункте выдачи товара.

При заключении контракта предоставляем информацию о товаре (марка, модель, производитель).