Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами

Количество: аппаратов – 83 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 980 508,85 руб.

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модулей. Крепление с помощью застежки «контакт». По индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 2 |
| 2 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, для иммобилизации кисти. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модулей. Крепление с помощью застежки «контакт». По индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 1 |
| 3 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой сустав | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модулей. Крепление с помощью застежки «контакт». По индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 2 |
| 4 | Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модудей. Крепление с помощью застежки «контакт». Изделие по индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 2 |
| 5 | Аппарат на плечевой сустав | Аппарат на плечевой сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта или натуральной кожи и модулей. Крепление с помощью застежки «контакт» и шнуровки. По индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 1 |
| 6 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, Изделие из термопласта или натуральной кожи. Узлы и полуфабрикаты металлические. Крепление с помощью застежки «контакт» или шнуровки. Изготовление по слепкам и индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 20 |
| 7 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модудей. Крепление с помощью застежки «контакт». Изделие по индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 17 |
| 8 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из облегченного металла, термопласта, смягчающих материалов. Крепление с помощью застежки «контакт». Изготовление по обмерам. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 12 |
| 9 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий, Из термопласта или натуральной кожи. Узлы и полуфабрикаты металлические. Крепление с помощью застежки «контакт» или шнуровки. Изготовление по слепкам и обмерам. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 26 |
|  | Итого: |  | 83 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

- в течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия

- гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи изделия и составляет не менее 7 месяцев

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Отделения.

ОКПД2:

1. аппарат на всю ногу, аппарат на голеностопный сустав, аппарат на коленный сустав, аппарат на тазобедренный сустав) – 32.50.22.122

2. аппарат на лучезапястный сустав; аппарат на кисть и лучезапястный сустав; аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой сустав; аппарат на локтевой сустав; аппарат на плечевой сустав -  32.50.22.121