**Техническое задание**

**на поставку в 2019 году бандажей на коленный сустав (наколенник) для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара  | Наименование характеристики | Показатель характеристики | КоличествоТовара (штук) |
| Бандаж на коленный сустав  | Протезно-ортопедическое изделие - бандаж-наколенник, используемое при артрозо-артритах, бурситах, легкойнестабильности коленного сустава. Бандаж на коленный сустав для фиксации коленного сустава и надколенника, боковой стабилизации и разгрузки коленного сустава. Изготовлен из эластичного материала, обладающего согревающим и микромассажными действиями, с шарнирами или без (в зависимости от потребности инвалидов). | Соответствие  |  |
| Количество размеров | не менее 4 |
| ИТОГО: |  1500 |

**Требования к функциональным характеристикам работ**

Бандажи отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно- химических и токсикологических испытаний»,

**Требования к результатам работ**

 Работы по обеспечению получателей бандажами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей бандажами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к размерам и упаковке.**

 Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка бандажей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

 Упаковка бандажей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

 Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий корсетных, должны осуществляться по ГОСТ 10581-91.