**Объект закупки:** Поставка инвалидам подгузников для взрослых

Требования к условиям поставки:

 1.1. Весь товар необходимого вида.

 1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

 1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

 1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

 - соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

 4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** 121500 шт.

 5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями**  | **Количество** **Товара** |
| Подгузникидля взрослых« <\*> »Страна происхождения  « <\*> » | Размер изделия малый (S)Влагопоглощение:1400 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер:60 см.- минимальный показатель90 см.- максимальный показатель | Размер изделия малый (S)Влагопоглощение:***<\*>***  г.Объем талии/бедер:*От <\*> до* ***<\*>*** см. | 3 000 |
| Подгузникидля взрослых« <\*> »Страна происхождения  « <\*> » | Размер изделия средний (М)Влагопоглощение:1800 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер:90 см.- минимальный показатель120 см.- максимальный показатель | Размер изделия средний (М)Влагопоглощение:***<\*>***  г.Объем талии/бедер:***От <\*> до <\*>*** см.  | 45 900 |
| Подгузникидля взрослых« <\*> »Страна происхождения  « <\*> » | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение:2000 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер:120 см.- минимальный показатель150см.- максимальный показатель | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение:***<\*>***  г.Объем талии/бедер:***От <\*> до <\*>*** см. | 60 000 |
| Подгузникидля взрослых« <\*> »Страна происхождения  « <\*> » | Размер изделия большой (XL)Влагопоглощение:2800 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер:150 см.- минимальный показатель175см.- максимальный показатель | Размер изделия большой (XL)Влагопоглощение:***<\*>***  г.Объем талии/бедер:***От <\*> до <\*>*** см. | 12 600 |
| ИТОГО: |  |  | **121500** |

***Примечание:***

***<\*> - Заполняется участником аукциона***

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых одноразового использования. Предназначены для ухода за пациентами со средней и тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных. Впитывают жидкость и надежно удерживают её внутри.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях четкое без искажений и пробелов.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок товара, работы, услуги составляет:

**Продукция одноразового использования. Предоставление гарантии и использование регулируется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».**

Объем предоставления гарантий их качества:

Срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Подгузники закрытого типа, закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на многоразовых застежках-липучках. Эластичный пояс обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.