Техническое задание

Подгузники для детей весом до 20 кг. Полное влагопоглощение не менее 270 г., обратная сорбция не более 14 г., время впитывания не более 3,00 см3/с. Срок годности подгузников для детей на момент выдачи должен быть не менее 1 года. Требования к безопасности изделий Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандартов: - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1 Оценка и исследования», - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», - ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».