**Техническое задание**

* 1. **Предмет заключения контракта:** Поставка инвалидам технических средств реабилитации: подгузников для взрослых (размер S, М, L,XL)
  2. **Обязательные условия:** Требования к качеству Изделия, к техническим характеристикам Изделия, к безопасности изделия, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Изделия, к количественным и качественным характеристикам изделия, к комплектности и упаковке Изделия, к отгрузке (передаче) Изделия, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества изделия.

**Наименование Изделия**

Подгузники для взрослых, предназначенные для впитывания и удерживания мочи взрослых людей, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи, лежачими больными, а также в других ситуациях.

**Требования к качеству изделий.**

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

**Требования к техническим характеристикам изделий.**

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения и соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 31.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

**Требования к безопасности изделий.**

Абсорбирующее белье (подгузники) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (подгузников) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий.**

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии). Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества изделий.**

Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности подгузника- не менее 70% от установленного начала срока годности изделий. Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия действительна в течении не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи Изделия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование позиции товара, работы, услуги по КТРУ |  | Кол-во шт. |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер малый **S** – (объем талии/бедер до 90 см.). Полное влагопоглощение не менее **1000 г.,** обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 47000 |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер малый **S** – (объем талии/бедер до 90 см.). Полное влагопоглощение не менее  **1400 г.,** обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 4000 |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер средний **M** – (объема талии/бедер **до 120 см**.). Полное влагопоглощение не менее **1300 г.,** обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 103000 |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер средний **M** – (объема талии/бедер **до 120 см**.). Полное влагопоглощение не менее **1800 г.,** обратная собция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 10000 |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер большой **(L)** – (объем талии/бедер **до 150 см**.). Полное влагопоглощение не менее  **1450 г.,** обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 106000 |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер большой **(L)** – (объем талии/бедер **до 150 см**.). Полное влагопоглощение не менее  **2000 г.,** обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 9500 |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер очень большой **(ХL)** – (объем талии/бедер **до 175 см**.). Полное влагопоглощение не менее **1450 г.,** обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 14500 |
| 17.22.12.130-00000001  Подгузники для взрослых | Подгузники - Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. Подгузник должен обеспечивать сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Размер очень большой **(ХL)** – (объем талии/бедер **до 175 см**.). Полное влагопоглощение не менее 2800 **г.,** обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с3 | 3000 |

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения и соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

**Срок поставки для выборочной проверки:** Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта, предоставляет для выборочной проверки товар (Изделие) Заказчику. Заказчик сам имеет право произвести выемку Изделия у Поставщика, подлежащих выдаче Получателям, для проведения выборочной проверки.

**Срок поставки (товаров) Изделий до Получателей:** Срок поставки товара (Изделия) в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра Получателей и (или) не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения направления Поставщиком от Получателя. Направления принимаются Поставщиком не позднее 17.12.2019. В случае приема Направлений после указанного срока, Поставщик принимает на себя обязательство по поставке товара (Изделия) в срок до 23.12.2019.

**Место доставки Изделий, выполнения работ, оказания услуг:**

Осуществляется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателя, согласно списка Получателей в пределах административных границ Республики Хакасия, либо в пунктах выдачи;

- должно быть открыто не менее одного пункта выдачи, один из которых должен располагаться на территории г. Абакана;

- при выборе Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пунктов выдачи длительность ожидания выдачи Изделия и обслуживания Получателя не должна превышать 30 минут с момента обращения;

- пункт выдачи должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении. Проход в пункт выдачи должен быть беспрепятственным для маломобильных групп населения.