**Техническое задание**

**1. Предмет заключения контракта:** Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями: сложной ортопедической обувью.

**2. Обязательные условия:** Требования к качеству изделия, к техническим характеристикам изделия, к безопасности изделия, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) изделия, к количественным и качественным характеристикам изделия, к комплектности и упаковке изделия, к отгрузке (передаче) изделия, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества изделия.

**Требования к количественным и качественным характеристикам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, работ, услуг** | **Количество (пар)** |
|  **Сложная ортопедическая обувь (для детей)** |
| Ортопедическая обувь для детей-инвалидов при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, изготовленная из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (ботинки малодетские неутепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (пар)) | 100 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (ботинки школьные неутепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (пар)) | 150 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (ботинки школьные утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (пар)) | 125 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (ботинки малодетские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой (пар)) | 125 |

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно — химических и токсилогических испытаний».

 Срок выполнения работ - в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей, и (или) не позднее 29 (двадцати девяти) календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 25.11.2019. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 23.12.2019.

Место выполнения работ: Сибирский федеральный округ.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделия**

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

**Требование к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на детскую обувь – 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.