Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей

Идентификационный код закупки

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 805 799,32 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основе рыночной стоимости идентичных товаров методом сопоставимых рыночных цен.

Протезы нижних конечностей — 10 шт.

ОКПД 2: 32.50.22.110

КБК  - 39310030312039630323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез стопы | Протез стопы на неопороспособную культю; без косметической облицовки, без оболочки; гильза индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; вкладная гильза. Крепление протеза на инвалиде с использованием кожаных полуфабрикатов; тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 1 |
| 2 | Протез голени немодульный | Протез голени немодульного типа. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, постоянная гильза, без вкладной гильзы. Стопа шарнирная. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 3 |
| 3 | Протез голени модульный | Протез голени модульный. Косметическая оболочка - чулки ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Вкладная гильза. Стопа с повышенной упругостью носочной части. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. Назначение - постоянное. | 1 |
| 4 | Протез голени модульный | Протез голени модульный. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, вкладная гильза. Стопа с пружинным элементом и управляющим кольцом, с высокой степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук Назначение - постоянное. | 2 |
| 5 | Протез голени модульный | Протез голени модульный; тип косметической облицовки мягкая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, вкладная гильза из эластичных термопластов; крепление наколенником. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 2 |
| 6 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Косметическая облицовка, косметическая оболочка – чулки. Приемная гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего, без вкладной гильзы. Коленный модуль многоосный беззамковый, с пневматическим управлением фазой переноса. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным во всех сагиттальных плоскостях. Крепление протеза бедра на пострадавшем вакуумное. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 1 |
| ИТОГО | 10 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей лиц, пострадавших на производстве в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

В течение двух рабочих дней после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.