**Техническое задание**

Поставка подгузников для детей-инвалидов в 2019 году

Изделие должно отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| 1. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом до 6 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя | 5 000 |
| Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие |
| Скрепляющие элементы:застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие |
| Барьерные элементы | Наличие |
| 2. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом до 9 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя | 25 400 |
| Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие |
| Скрепляющие элементы:застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие |
| Барьерные элементы | Наличие |
| 3. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом до 20 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя | 152 400 |
| Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие |
| Скрепляющие элементы:застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие |
| Барьерные элементы | Наличие |
| 4. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя | 325 200 |
| Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие |
| Скрепляющие элементы:застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие |
| Барьерные элементы | Наличие |
| Итого: | 508 000 |
| Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»). |
|  |

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)