ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению аппаратов и обеспечение ими инвалидов в 2019 году

1.Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

2.Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, бандажи, комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия и применимые к ортезам (аппаратам): ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Аппараты дополнительно должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Классификация представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология",

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

3.Требования к безопасности работ

Ортезы (аппараты) должны соответствовать требованиям стандартов:

-  серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",

- серии ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность",

- серии ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

4.Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами) следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами) должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

5.Требования к упаковке и отгрузке изделия

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов (аппаратов) к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

6.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ по обеспечению изделиями

Гарантийный срок на ортезы (аппараты) устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия:

– Аппарат на тазобедренный сустав - не менее 1 (Одного) года;

- Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) – не менее 1 (Одного) года.

7.Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Российская Федерация, по месту изготовления изделий. Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, при наличии направления Заказчика, осуществляется в г. Йошкар-Ола, по необходимости - по месту жительства Получателя. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в г. Йошкар-Ола или по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.

Выполнение работ по изготовлению аппарата осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения направления от Получателя.

Выполнение работ осуществляется до 20 декабря 2019 года включительно.

Требования к количественным и качественным характеристикам изделий

Наименование и описание работ по изготовлению ортезов (аппаратов), а также их количество и цена указаны в Таблице № 1.

Количество – 18 (Восемнадцать) штук.

| № п/п | Вид технического средства реабилитации | Функциональная характеристика | Цена, руб. коп. | Количество, шт. | Сумма, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат представляет собой: спереди верхний край поясничной гильзы аппарата устанавливают между передне-верхней остью и повздошной кости и пупком. Спереди должен иметься пластиковый бандаж, сзади поясничная гильза должна быть расположена от второго поясничного позвонка до крестца. Положение поясничной гильзы должно варьироваться в зависимости от тонуса мышц и наклона туловища. Бедра должны быть плотно охвачены бедренными гильзами, гильзы должны быть соединены стержнями диаметром 7 мм. Аппарат должен иметь туловищный бандаж. Тазовая часть должна быть соединена с бедренными гильзами стержнями 7 мм. У стрежней должен иметься фиксированный угол изгиба во фронтальной плоскости 115 градусов. | 34166,67 | 8 | 273333,36 |
| 2 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище должен изготавливаться индивидуально по слепкам, снятым с конкретного пациента и представлять собой конструкцию, состоящую из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппарата должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. Коленные шарниры должны быть свободного хода или замковые (в зависимости от медицинских показаний). Наличие голеностопного шарнира (по медицинским показаниям), возможно изготовление с пластиковым голеностопным сапожком. Конструкция ложемента стопы должна позволять использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. Крепление аппарата и полукорсета должна осуществляться при помощи контактных застежек. Коленные и тазобедренные шарниры должны быть либо замковые, либо свободного хода в зависимости от медицинских показаний. Несущие металлические шины прямоугольного сечения должны быть из облегченного материала. Конструкция коленных шарниров представляет собой осевой механизм. Вращающее движение нижней части шарнира (компонент голени) должно передаваться через ось, закрепленную в верхней части шарнира (бедренный компонент). Должен иметь подпружиненный замковый механизм, который должен гарантированно запирать вращение компонента голени. Конструкция несущих шин тазобедренных шарниров – единое целое из высокопрочных алюминиевых сплавов. Осевое соединение голеностопных шарниров должно быть: подвижное, обеспечивающие вращательное движение при заданном угле поворота в зависимости от показаний. Конструкция шарнира должна включать в себя пружинный элемент, позволяющий регулировать объем и усилие движения, а так же возврат стопы в нормальное анатомическое положение. Материал шарнира должен быть из нержавеющей стали. Конструкция застежки должна быть из контактной ленты: состоять из двух лент (петельной и крючковой), соединяемых между собой за счет проникновения элементов сцепления их друг в друга и металлических и/или полимерных пряжек. Должны осуществлять необходимую затяжку и фиксацию краев элементов ортезов на конечности. Конструкция и материал подвижных осевых соединений свободных или замковых коленных шарниров должны быть изготовлены из высокопрочных сплавов. В зависимости от показаний свободного хода или с замковым элементом. Должны обеспечивать физиологичность движения, работать по тому же принципу, что и коленный сустав, для осуществления вращательного движения. Назначение замкового элемента должно осуществлять запирание вращательного движения при необходимом угле поворота. | 105000,00 | 10 | 1050000,00 |
| ИТОГО | Х | 18 | 1323333,36 |