**Техническое задание**

на поставкуспециальных средств при нарушениях функций выделения

для обеспечения инвалидов (калоприемников двухкомпонентных дренируемых и недренируемых, ирригационных систем для опорожнения кишечника через колостому, поясов для калоприемников, абсорбирущих желирующих пакетиков, адгезивных пласти-полуколец для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, защитных колец для кожи вокруг стомы)

Специальные средства при нарушениях функций выделения – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения агрессивного воздействия на кожу (далее – специальные средства).

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| 1 | Адгезивная пластина, плоская, для двухкомпонентного калоприемника | 36480 |
| 2 | Адгезивная пластина, конвексная, для двухкомпонентного калоприемника | 400 |
| 3 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника | 36840 |
| 4 | Мешок недренируемый для двухкомпонентного калоприемника | 147600 |
| 5 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | 4 |
| 6 | Пояс для калоприемников и уроприемников | 546 |
| 7 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | 840 |
| 8 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | 320 |
| 9 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 360 |

**Общие требования:**

Специальные средства должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» изделия должны быть герметичны, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации, а также безопасны для пользователя и окружающих лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий.

Конструкция специальных средств должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

В специальных средствах не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Сырье и материалы для изготовления специальных средств должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом. Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, поставляемый Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

**Адгезивные пластины, плоские** с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине должно быть вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы). Пластины должны иметь различную форму (круглые, овальные, квадратные). Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

**Адгезивная пластина конвексная** для втянутых стом с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине должно быть вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы). Пластины должны иметь различную форму (круглые, овальные, квадратные). Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должны иметь защитное покрытие.

Конкретный вид пластины указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

К поставке должны быть предложены специальные средства при нарушениях функций выделения, имеющие различные размеры отверстий для стомы на пластине.

**Мешки:**

**- мешок стомный, дренируемый** многослойный, не пропускающий запах, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Форма мешков анатомическая;

**- мешок стомный, недренируемый** многослойный, не пропускающий запах, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Форма мешков анатомическая.

Конкретный вид мешка (дренируемый или недренируемый) указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

Мешки должны быть изготовлены из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. При этом к поставке должны быть представлены как прозрачные, так и непрозрачные мешки.

Конкретные характеристики мешков (прозрачные или непрозрачные) указываются в разнарядке Заказчика.

**Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому.**

Ирригационная система в наборе для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой должна представлять собой набор, состоящий из резервуара для воды со шкалой, объемом не менее 2 литров, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы; прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и 2 ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации. Набор ирригационной системы должен быть упакован в сумочку.

**Пояс для калоприемников и уроприемников**: пояс для калоприемников и уроприемников должен быть предназначен для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников с возможностью регулирования длины. Должен быть изготовлен из натуральных гипоаллергенных материалов. Пояс из прочной эластичной ленты должен обеспечивать плотное прилегание калоприемников и уроприемников.

**Абсорбирующие желирующие пакетики** для стомных мешков: средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника или уростомника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника или уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой.

**Адгезинвая пластина – полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников**: эластичная пластина – полукольцо должна подходить для любого телосложения, следовать рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников).

**Защитные кольца для кожи вокруг стомы**: моделирующее защитное кольцо должно иметь состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо должно быть прочное, легко моделирующееся, плотно прилегать к стоме, позволять герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник)должен легко наклеиваеться поверх кольца, кольцо должно удаляться вместе с пластиной калоприемника (уроприемника).

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара.

**Требования к гарантийному сроку товара:** Поставщик гарантирует, что товар, должен быть новым, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления. Срок годности Товара, в течение которого изделие сохраняет свои технические, качественные и функциональные характеристики должен быть до 31.03.2020 года и более.

**Место поставки:** Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в разнарядках, выдаваемых Заказчиком, а также в пункте выдачи Поставщика.