Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (калоприемников) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов.

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование позиции по КТРУ: калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (максимальный диаметр вырезаемого отверстия не более 75 мм.). Наименование согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н: однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной круглой или четырехугольной формы (максимальный диаметр вырезаемого отверстия не более 75мм.) с фильтром или без фильтра: должен иметь дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с клеящимся или многоразовым зажимом, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Клеящий слой должен обладать надежным адгезивным свойством - прилипанием. | 68,67 | 113 320 | 7 781 684,40 |
| Наименование позиции по КТРУ: калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (с вырезаемым отверстием под стому не менее 80 мм. не более 90 мм.). Наименование согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н: однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (с вырезаемым отверстием под стому не менее 80 мм. не более 90 мм.) с фильтром или без фильтра: должен иметь дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенным гибким зажимом или многоразовым зажимом, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Клеящий слой должен обладать надежным адгезивным свойством – прилипанием). | 61,35 | 16 385 | 1 005 219,75 |
| Наименование позиции по КТРУ: калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (с вырезаемым отверстия под стому не менее 90мм. не более 100 мм. включительно). Наименование согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н: однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной) (с вырезаемым отверстия под стому не менее 90мм. не более 100 мм. включительно) с фильтром или без фильтра: должен иметь дренируемый стомный мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с клеящимся или многоразовым зажимом, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Клеящий слой должен обладать надежным адгезивным свойством - прилипанием. | 312,13 | 420 | 131 094,60 |
| Наименование позиции по КТРУ: калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (диаметр вырезаемого отверстия под стому 10 мм.-35мм.). Наименование согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н: однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, детский) должен быть дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с диаметром вырезаемого отверстия под стому 10 мм - 35 мм. Мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, дренируемый с зажимом. Клеящий слой должен обладать надежным адгезивным свойством - прилипанием. | 45,14 | 990 | 44 688,60 |
| Наименование позиции по КТРУ: калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный (с диаметром стартового отверстия не мене 10мм.). Наименование согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н: однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный (однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной) стомный мешок, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, структуры, состоящий из многослойных адгезивов, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием по стоме с диаметром стартового отверстия не менее 10 мм. Мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, без зажима. | 53,83 | 1 680 | 90 434,40 |
| Наименование позиции по КТРУ: Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (вырезаемое отверстие адгезивной пластины должно быть стартовое 15 мм., максимальное 43 мм.). Наименование согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н: однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной) должен иметь дренируемый стомный мешок со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Мешок должен быть из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, дренируемый с зажимом. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины должно быть стартовое 15мм, максимальное 43мм. | 169,10 | 3 312 | 560 059,20 |
| Итого: |  |  | 136 107 | 9 613 180,95 |

Требования к качеству товара.

В калоприемниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара.

Калоприемники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления калоприемников должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара.

Калоприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция калоприемников должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка калоприемников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки калоприемников должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при 	 наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим 	исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества калоприемников не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности калоприемников - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Срок поставки по 31 августа 2019 г.

Срок действия контракта по 30 сентября 2019 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».