**Техническое задание**

**на поставку инвалидам специальных средств при нарушениях**

**функций выделения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во (шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые неразъемные:  - дренируемый стомный мешок неразъемный должен быть изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом;  - встроенная адгезивная пластина должна быть на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому 10 - 70 мм. | 9000 | 95,78 | **862 020,00** |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, 60 г. | Должна содержать желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, образует герметичный защитный барьер для кожи.  Должна предназначаться для применения вокруг кишечной или уростомы. Продлевает срок ношения уро-/калоприемника. Не должна раздражать кожу.  Должна использоваться для выравнивания поверхности перистомальной кожи.  Должна обеспечивать защиту кожу от возможного затекания содержимого стомы под пластину и развития раздражения. Применяется к уро-/колостомным системам.  Надежный герметик.  Масса не менее 60 гр. | 300 | 375,42 | **112 626,00** |
| Крем защитный в тубе, 60 мл. | Крем защитныйпредназначен для выравнивания кожи вокруг стомы, в т.ч. морщин, складок, шрамов и послеоперационных рубцов – для создания на теле ровной поверхности при последующем наклеивании калоприемников и уроприемников, тем самым, обеспечивая герметичность соединения в целом, повышает надежность приклеивания данных изделий и сроки их ношения.  Должен обеспечивать дополнительную защиту и питание кожи вокруг стомы, а также заживление рамок и ссадин, возникающих в результате попадания на кожу пациента выделений из стомы, должен использоваться в сочетании с калоприемниками и уроприемниками, самостоятельного применения не имеет. Объем в тубах не менее- 60г. | 400 | 175,35 | **70 140,00** |
| Защитная пленка в форме салфеток. | Защитная плёнка в форме салфеток должна быть устойчива к воздействиям воды, предотвращать развитие контактного дерматита и защищать кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, позволять коже дышать. Пленка не должна вызывать жжения или покалывания, быстро сохнуть, не препятствовать приклеиванию калоприемников (уроприемников). Каждая салфетка должна находиться в индивидуальной упаковке. | 1500 | 15,54 | **23 310,00** |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель должен быть нанесен на одноразовые салфетки, каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке. Очищающее средство должно, замещать мыло и воду, растворители или другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, удалять остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. | 1500 | 14,70 | **22 050,00** |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, 50 мл. | Нейтрализатор запаха применяется для устранения запахов, и должен эффективно устранять неприятный запах в период до восьми часов, позволять использовать калоприемники и уроприемники всех типов.  Раствор должен быть бесцветным и нейтрализовать запах. Объем флакона должен быть не менее 50 мл. | 120 | 240,70 | **28 884,00** |
| Итого |  |  |  | **1 119 030,00** |

Специальные средства при нарушениях функций выделения - (далее - товар) должны соответствовать требованиям государственных стандартов: - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. Сырье и материалы для изготовления Товар должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка Товара должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. Срок предоставления гарантии качества Товара не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности на момент выдачи Получателю должен быть не менее 1 года.

**Поставщик обязан:**

- поставлять товар, имеющие действующий сертификат соответствия и/или регистрационное удостоверение;

- вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара;

-организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г. и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара** – с момента заключения контракта по 25 декабря 2019 года.