Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для детей-инвалидов сложной ортопедической обуви»

| Наименование изделия | Описание технических характеристик | Кол-во (пары) |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (ботинки детские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой)) | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 24 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (ботинки детские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой)) | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 36 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (ботинки школьные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой)) | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 72 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (ботинки школьные утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой)) | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 36 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (ботинки детские с высоким узким жестким задником или жесткими берцами)) | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 36 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (ботинки детские утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами)) | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 12 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (ботинки школьные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами)). | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 24 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (ботинки школьные утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами)) | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. | 12 |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 121 976,72 руб.

Место выполнения работ: по месту изготовления сложной ортопедической обуви.

Снятие мерок, примерка и получение Изделий должны осуществляться непосредственно Получателем по его выбору (по месту жительства Получателя либо по месту изготовления Изделий).