**Техническое задание**

**1. Краткое изложение условий контракта:**

1.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации - сложной ортопедической обувью.

2. Описание объекта закупки:

**- функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:**

*Таблица №1 «Наименование и характеристики изделия»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделий,  позиция по КТРУ,  код по ОКПД2 | Характеристики изделий (неизменяемые) | Кол-во изделий  (неизменяемые) | Срок гарантии/ (дней) (неизменяемые) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки мужская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, парезы и параличи нижних конечностей, слоновость; изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам или по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, или рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям).  В соответствии с функциональным назначением в обуви должно применяться не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа.  Застежка – шнурки, или лента Велкро (липучка), или пряжки (по медицинским показаниям).  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - кожподкладка или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы (по медицинским показаниям). | 305 пар | 70 |
|
|
|
| 2 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке мужская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп, а также лиц с функциональными дефектами стоп: резкие деформации или  отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава; изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам или по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям);  В соответствии с функциональным назначением в обуви должно применяться не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа.  Застежка – шнурки, лента велкро (липучка), молния или пряжки (по медицинским показаниям).  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - мех искусственный или натуральный или байка чисто-шерстяная (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пробковый агломерат или пористые материалы (по медицинским показаниям). | 305 пар | 70 |
|
|
|
| 3 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки мужская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с сохранившейся нижней конечностью без значительных функциональных и анатомических отклонений, изготавливается по индивидуальным обмерам, по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям).  Застежка – шнурки, лента Велкро (липучка), или пряжки (по медицинским показаниям)  Обувь на протез, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для протеза нижней конечности, внешний вид должен быть приближен к внешнему виду обуви ортопедической сложной на сохраненную конечность.  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - кожподкладка или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы (по медицинским показаниям) | 140 пар | 70 |
|
|
|
| 4 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке мужская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с сохранившейся нижней конечностью без значительных функциональных и анатомических отклонений, изготавливается по индивидуальным обмерам, по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям).  Застежка – шнурки, лента велкро (липучка), молния, или пряжки (по медицинским показаниям)  Обувь на протез, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для протеза нижней конечности, внешний вид должен быть приближен к внешнему виду обуви ортопедической сложной на сохраненную конечность.  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - мех искусственный или натуральный или байка чисто-шерстяная или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - Натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы (по медицинским показаниям). | 120 пар | 70 |
|
|
|
| 5 | Протез стопы частичный  КТРУ: 32.50.22.190-00005063  ОКПД2: 32.50.22.190 | Вкладной башмачок мужской, будет изготавливаться с учетом половозрастных групп, будет предназначен для лиц с ампутационными дефектами стоп: изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям). Метод крепления: клеевой. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа.  Материал верха - кожа натуральная.  Материал подкладки - кожа натуральная.  Материал низа - кожа натуральная или микропористая резина (по медицинским показаниям).  Материал верха обуви - кожа натуральная. | 3 штуки | 30 |
|
|
|
| 6 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки женская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, парезы и параличи нижних конечностей, слоновость; изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам или по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, или рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям).  В соответствии с функциональным назначением в обуви должно применяться не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа.  Застежка – шнурки, или лента Велкро (липучка), или пряжки (по медицинским показаниям).  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - кожподкладка или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - Натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы (по медицинским показаниям. | 475 пар | 70 |
|
|
|
| 7 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке женская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп, а также лиц с функциональными дефектами стоп: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава; изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам или по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям);  В соответствии с функциональным назначением в обуви должно применяться не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа.  Застежка – шнурки, лента велкро (липучка), молния или пряжки (по медицинским показаниям).  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - мех искусственный или натуральный или байка чисто-шерстяная (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пробковый агломерат или пористые материалы (по медицинским показаниям). | 475 пар | 70 |
|
|
|
| 8 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки женская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с сохранившейся нижней конечностью без значительных функциональных и анатомических отклонений, изготавливается по индивидуальным обмерам, по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям).  Застежка – шнурки, лента Велкро (липучка), или пряжки (по медицинским показаниям)  Обувь на протез, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для протеза нижней конечности, внешний вид должен быть приближен к внешнему виду обуви ортопедической сложной на сохраненную конечность.  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - кожподкладка или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - Натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы (по медицинским показаниям). | 25 пар | 70 |
|
|  |  |
| 9 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  КТРУ: 32.50.22.150-00000006  ОКПД2: 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке женская, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с сохранившейся нижней конечностью без значительных функциональных и анатомических отклонений, изготавливается по индивидуальным обмерам, по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям).  Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям).  Застежка – шнурки, лента велкро (липучка), молния, или пряжки (по медицинским показаниям)  Обувь на протез, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для протеза нижней конечности, внешний вид должен быть приближен к внешнему виду обуви ортопедической сложной на сохраненную конечность.  Материал верха обуви - кожа натуральная.  Материал подкладки - мех искусственный или натуральный или байка чисто-шерстяная или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям).  Материал подошвы - микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям).  Материал межстелечного слоя - Натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы (по медицинским показаниям). | 20 пар | 70 |
|
|
|
| 10 | Протез стопы частичный  КТРУ: 32.50.22.190-00005063  ОКПД2: 32.50.22.190 | Вкладной башмачок женский, будет изготавливаться с учетом половозрастных групп, будет предназначен для лиц с ампутационными дефектами стоп: изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам; различных видов и конструкций (по медицинским показаниям). Метод крепления: клеевой. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа.  Материал верха - кожа натуральная.  Материал подкладки - кожа натуральная.  Материал низа - Кожа натуральная или микропористая резина (по медицинским показаниям). | 7 штук | 30 |
| ИТОГО | | | 1875 |  |

Изготовленная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», РСТ РСФСР 621-79 «Система показателей качества протезно-ортопедических изделий. Обувь ортопедическая профилактическая. Номенклатура показателей» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Используемые при изготовлении ортопедической обуви колодки должны соответствовать ГОСТ Р 53800-2010 «Колодки обувные ортопедические. Общие технические условия» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

В состав работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее - Получатель) техническими средствами реабилитации - ортопедической обувью должны входить:

- изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ортопедической обуви (при необходимости);

- обучение Получателя правилам пользованию ортопедической обувью, уходу за ней и ее хранения;

- выдача ортопедической обуви Получателю;

-обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданную ортопедическую обувь и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания;

- гарантийное обслуживание выданной ортопедической обуви при возникновении гарантийного случая;

Проведение комплекса технических и организационных мероприятий, должно быть направлено на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь ортопедическая должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые в ортопедической обуви не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению органами здравоохранения Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют изделия при его нормальной эксплуатации

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов ортопедической обувью считается эффективно исполненным, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

**- требования к упаковке товара:**

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию:**

Ортопедическая обувь должна иметь гарантийный срок, установленный в Таблице №1 настоящего извещения. Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к его эксплуатации.

Ортопедическая обувь должна иметь установленный производителем срок службы с момента передачи ее Получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 февраля 2018 года N 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в ортопедической обуви Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.

**3. Место выполнения работ, являющихся предметом контракта:**

Российская Федерация, место выполнения работ по изготовлению изделий определяется Исполнителем самостоятельно.

Осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателя, доставки (передачи) Изделия по месту жительства Получателя (г. Брянск и Брянской области), либо в г. Брянске по месту нахождения пункта (пунктов) приема.

**4. Срок завершения работы:**

Срок выполнения работ, включая обеспечение Изделиями по настоящему контракту: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю, согласно предоставляемых Направлений, но не позднее 31.05.2019 г.