Техническое задание Поставка бандажей для инвалидов в 2019 году

Функциональные, технические характеристики Изделий.

| № пп | Наименование Изделия | Наименование характеристик Изделия | Показатель характеристики Изделия | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж предназначен при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операции на органах брюшной полости | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | 250 |
|  |  | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Для безопасного использования Изделия Получателем |  |
|  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными и имеющейся патологии Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей, особенности заболеваний |  |
| 2. | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двусторонний | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Для безопасного использования Изделия Получателем | 200 |
|  |  | Односторонний или двусторонний | Наличие | Подбор в соответствии с медицинскими показаниями |  |
|  |  | Эластичный пояс | Наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации); индивидуальные потребности Получателя |  |
|  |  | Соединительный ремень | Наличие | Методические рекомендации |  |
|  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей, особенности заболеваний |  |
| 3. | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Для безопасного использования Изделия Получателем | 2500 |
|  |  | Элементы фиксации | Наличие | Методические рекомендации |  |
|  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей, особенности заболеваний |  |
| 4. | Бандаж на голеностопный сустав | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Для безопасного использования Изделия Получателем | 80 |
|  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей, особенности заболеваний |  |
| 5. | Бандаж на тазобедренный сустав | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Для безопасного использования Изделия Получателем | 5 |
|  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей, особенности заболеваний |  |
|  |  | Возможность подбора Изделия на правую или левую нижнюю конечность | Наличие | Подбор в соответствии с медицинскими показаниями |  |
| ИТОГО |  | 3035 |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.2. Изделия должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.3. Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.2.6. Гарантийный срок Изделия должен быть не менее 6 месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Гарантийный ремонт Изделия осуществляется в период гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта (пунктов) приема Получателей и гарантийного обслуживания (далее – пункт (пункты) приема), указанного в гарантийном талоне.

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованных Поставщиком пункт (пунктов) приема (не менее 2 (двух)) на территории Санкт-Петербурга.