ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка подгузников для детей-инвалидов

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ (в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг, формирующимся в ЕИС в сфере закупок) | Наименование закупаемого Товара | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого Товара установленным требованиям | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого Товара |  |
| 1. | Подгузники детские | Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг | Подгузник – многослойное изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания мочи ребенка (далее – жидкость). Подгузники изготовлены в виде раскроя трусов с застежками – «липучками» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011 ««Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ Р 52557-2011). Конструкция подгузника включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): Верхний покровный слой из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего жидкость в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи; Распределительный слой из нетканого материала - расположен за верхним покровным слоем и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; Абсорбирующий слой из распущенной целлюлозы и суперабсорбента (химический влагопоглощающий материал со способностью к гелеобразованию под влиянием впитывающей жидкости) – внутренний основной впитывающий слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; Защитный слой из полимерной пленки – расположен непосредственно за абсорбирующим слоем и предотвращает проникновение жидкости наружу. Нижний покровный слой из нетканого материала – расположен за защитным слоем; Барьерные элементы (боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника) из нетканного материала, предотвращающие проникновение жидкости на кожу ребенка. Застежки – «липучки» (2 шт.) с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках, обеспечивающие лучшее прилегание подгузника к телу ребенка. Слои подгузников скрепляются с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы непрерывные. Подгузники пропускают воздух, но удерживают влагу. | Максимальный вес ребенка 20 кг | Полное влагопоглощение не менее 270 г. | 65630 |
|  |  |  |  |  | Обратная сорбция не более 14 г. |  |
|  |  |  |  |  | Время впитывания не более 3 с. |  |
|  |  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 2.1. | Подгузники детские | Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг |  | Максимальный вес ребенка 25 кг | Полное влагопоглощение не менее 280 г. | 48800 |
|  |  |  |  |  | Обратная сорбция не более 16 г. |  |
|  |  |  |  |  | Время впитывания не более 3 с. |  |
|  |  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 2.2. | Подгузники детские | Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг |  | Максимальный вес ребенка 30 кг | Полное влагопоглощение не менее 280 г. | 73200 |
|  |  |  |  |  | Обратная сорбция не более 16 г. |  |
|  |  |  |  |  | Время впитывания не более 3 с. |  |
|  |  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| ИТОГО: | 187 630 |

Срок годности Товара – 1 год с момента выдачи Товара Получателю.

Срок пользования Товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все Товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Поставка осуществляется при наличии декларации о соответствии на Товар. Так же сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемый Товар соответствует требованиям стандартов: «ГОСТ Р 52557-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские бумажные. Общие технические условия», «ГОСТ 31214-2016. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность», «ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев, если при отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным). В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

- комфортность;

-простота пользования.

Подгузники по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку. Маркировку наносят любым способом, обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка также должна содержать следующую информацию о подгузниках:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» либо рисунок, понятно отображающий эти указания.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Допускается дату изготовления и срок годности дополнительно проставлять на фронтальной ленте.

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения подгузника, рекомендаций по правильному выбору вида подгузника, размеров с учетом возрастной группы и предельно допустимой массы ребенка, а также рекомендации по правильному применению подгузников и указания по утилизации, должна быть вложена в каждую упаковку подгузника.

Допускается перечисленную информацию наносить непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.