ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: поставка кресла-коляски с электроприводом для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве.

Требования к качеству изделий:

Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товар должно быть действующее регистрационное удостоверение.

Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта закупки:

В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц.

Значения всех показателей не могут изменяться, максимальные и (или) минимальные значения показателей не установлены.

| № п/п | Наименование объекта закупки по КТРУ (в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг, формирующимся в ЕИС в сфере закупок) | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная | Кресло-коляска с электроприводом | Электрорегулировка угла наклона спинки и подножек; -регулируемые по высоте и ширине подлокотники; -пневматические колеса; -джойстик с LCD дисплеем; -ручки для сопровождающего; -ремень для стабилизации корпуса; -регуляция и приведение упоров для рук в соответствии с позой благодаря электроприводу; -функция вставания из позы «сидя», а также по выбору из положения «лёжа»; -регулирование высоты сиденья до 30 см плюс ещё 15 см в сочетании с наклоном сиденья; -ширина сиденья – 45 см. | 1 |
|  |  | X | X | 1 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Товар должен быть изготовлен в соответствии с действующими требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Межгосударственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.», Национального стандарта ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», Национального стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  Национального стандарта РФ ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик», Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами».

#### Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

#### Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

#### Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

#### - безопасность для кожных покровов;

#### - комфортность;

#### -простота пользования.

#### Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

#### Срок предоставления гарантии качества товара 24 (двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю и подписания акта поставки товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

#### Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

#### Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

#### Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

#### Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

#### В комплект товара должна входить эксплуатационная документация. Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть на русском языке.

Место поставки товара: по месту жительства Получателя, в пределах Удмуртской Республики.

#### Срок поставки товара: в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком реестра получателей Товара, оформленного заказчиком, но не позднее 20 декабря 2019г.

#### Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.