ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами нижних конечностей в 2019 году.

Описание объекта  закупки:

| Наименование | Технические характеристики | Объем выполняемых работ, шт. | Цена (руб.) за единицу изделия, | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортез для голеностопного сустава/стопы (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000002 Тутор на голеностопный сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-49) | Тутор на голеностопный сустав из турбокаста или ПВД. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | 200 | 4'650,00 | 930'000,00 |
| Иммобилизатор коленного сустава (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000006 Тутор на коленный сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-51) | Тутор на коленный сустав из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | 80 | 6'000,00 | 480'000,00 |
| Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000004 Тутор на всю ногу (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-54) | Тутор на всю ногу из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | 10 | 8'600,00 | 86'000,00 |
| ИТОГО: | 1'496'000,00 |

Требования к  качеству,  техническим характеристикам выполняемых работ.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Качество туторов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению инвалидов туторами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов туторами нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к маркировке,  хранению, упаковке, транспортированию результата

выполненных работ.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка туторов нижних конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества  выполняемых работ.

Функциональные и качественные характеристики туторов нижних конечностей  должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет на туторы нижних конечностей не менее 1 года.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. Данная гарантия действительна на туторы нижних конечностей  – не менее 1 года с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году Инвалидов туторами нижних конечностей производится по направлениям Заказчика, выданным в 2019 году Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, путем доставки до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов туторами нижних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида. При выдаче туторов нижних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения  ПОИ  (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения Исполнителя).

Исполнитель обязан:

-вести журнал звонков инвалидов из Реестра получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени доставки ПОИ;

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидом по вопросам получения ПОИ.