ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов  - обувью ортопедической, изготовленной индивидуально в 2019 году.

Описание объекта  закупки (характеристика выполненных работ), количество:

| Наименование выполняемых работ | Функциональные и технические характеристики выполняемых работ | Объем выполняемых работ. | Единица измерения | Цена за единицу изделия, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-01) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 450 | Пара (2 шт.) | 7000,00 | 3 150 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-01) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 450 | Пара (2 шт.) | 7300,00 | 3 285 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-01) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара) | 400 | Пара (2 шт.) | 7000,00 | 2 800 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-01) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара). | 400 | Пара (2 шт.) | 7300,00 | 2 920 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-02) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара). | 50 | Пара (2 шт.) | 7100,00 | 355 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-02) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладки (пара). | 50 | Пара (2 шт.) | 7100,00 | 355 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-03) | Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара). | 60 | Пара (2 шт.) | 6600,00 | 396 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-04) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 10 | Пара (2 шт.) | 7600,00 | 76 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-03) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) | 10 | Пара (2 шт.) | 7600,00 | 76 000,00 |
| Протез стопы частичный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005063 Вкладной башмачок (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-06) | Вкладной башмачок | 50 | шт | 5200,00 | 260 000,00 |
| ИТОГО: |  | 1930 |  |  | 13 673 000,00 |

Требования к качественным, техническим, функциональным  характеристикам  выполняемых работ.

Ортопедическая обувь  должна отвечать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Ортопедическая обувь  должна отвечать требованиям ГОСТ Р 54407-2011. «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Вкладные башмачки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 54739-2011. «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

# Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви должны иметь сертификат соответствия (в случае если ортопедическая обувь подлежит обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если ортопедическая обувь входит в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к техническим характеристикам

Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви:

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативных и технических документов |
| --- | --- |
| Наружные детали верха |  |
| Голенища, переда, союзки, носки, задние наружные ремни, чересподъемные ремни, прошвы, берцы, задники, подблочники, закрепки, язычки, клапаны под молнию, обтяжки каблуков, основных стелек, межстелечных слоев, шин | Кожа для верха обуви по ГОСТ 939, ГОСТ 3717, ГОСТ 1838, ГОСТ 9705, кожи эластичные, куски кожевенные - по техническим документам. Драп обувной и сукно по ГОСТ 28000, ткань обувная, дублированные и триплированные обувные материалы, войлок, фетр - по техническим документам |
| Внутренние детали верха |  |
| Подкладка, вкладная стелька, верхняя стелька, полустелька, подпяточник, задние внутренние ремни, подкрючечники, подблочники, штаферки | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, ГОСТ 1838, ткани для подкладки обуви по ГОСТ 19196, ГОСТ 28000, ГОСТ 29298 и по техническим документам, полотно трикотажное - по техническим документам. Натуральный мех по ГОСТ 4661, искусственный мех по ГОСТ 28755, ГОСТ 28367 и по техническим документам. Дублированные материалы - по техническим документам |
| Промежуточные детали верха |  |
| Межподкладка | Ткани для межподкладки по ГОСТ 19196, ГОСТ 29298, хлопчатобумажная ткань для межподкладки с термоклеевым покрытием - по техническим документам. |
| Боковинка, межподблочник | Ткани хлопчатобумажные по ГОСТ 19196. |
| Подносок | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, эластичные и термопластические материалы для подноска - по техническим документам. |
| Задник | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, картон по ГОСТ 9542, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, термопластический материал для задника - по техническим документам. |
| Смягчающая прокладка | Пенополиуретан, войлок, ватин, нетканые материалы, вспененный латекс - по техническим документам |
| Наружные детали низа |  |
| Подошва | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632, пластины резиновые пористые облегченные, пластины из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, полимерные композиции для жидкого формования низа обуви (для обуви литьевого и строчечно-литьевого методов крепления) - по техническим документам. Подошвы формованные - по техническим документам. Примечание - Для сложной ортопедической обуви применение вышеуказанных формованных подошв - только по назначению врача. |
| Рант | Кожа по ГОСТ 9182, ГОСТ 1903, пластины резиновые для декоративного ранта, материалы отделочные поливинилхлоридные - по техническим документам. |
| Накладка | Пластины профилактические износостойкие по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 и техническим документам. |
| Каблук | Кожа по ГОСТ 29277, резины каблучные по ГОСТ 12632, синтетические материалы, дерево, пробка, каблук формованный резиновый или пластмассовый - по техническим документам. |
| Набойка | Резина по ГОСТ 12632, ГОСТ 10124, по техническим документам. Металл, пластмасса и синтетические материалы - по техническим документам |
| Внутренние детали низа |  |
| Основная стелька | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, спилок жестких кож по техническим документам, картон обувной стелечный по ГОСТ 9542, стелечные искусственные материалы - по техническим документам. |
| Втачная стелька для обуви литьевого и строчечно-литьевого метода крепления | Эластоискожа НТ - по техническим документам |
| Промежуточные детали низа |  |
| Геленок | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, картон обувной по ГОСТ 9542 и технической документации, геленок металлический штампованный - по техническим документам. |
| Подложка | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, шпальт кож для низа обуви, пористой резины. |
| Простилка | Простилочный картон ПР по ГОСТ 9542, отходы кож, меха, картона, текстильные материалы |
| Специальные детали ортопедической обуви |  |
| Межстелечный слой | Пласты коры пробкового дуба, плиты прессованные из пробковой крошки, плиты пенополиуретана "Медиорт 611", система полиуретановая "Медиорт-11", материал композиционный полиуретановый (МКП), форполимеры уретановые ФП-СУРЭЛ-М - по техническим документам, войлок по ГОСТ 7175, ГОСТ 288 и по техническим документам, кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632 и по техническим документам, пенополиэтилен, пеносэвилен, пористые эластичные материалы группы ЭВА, высокоэластичный пористый каучук термопластический материал для подносков и задников по техническим документам, элементы вкладные - по техническим документам. |
| Жесткая деталь | Кожи для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, кожа шорно-седельная по ГОСТ 1904 (на накладной задник). |
| Мягкая деталь | Кожи по ГОСТ 939, ГОСТ 940, сыромять по ГОСТ 1562, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904. |
| Металлическая деталь | Сталь марки 65Г по ГОСТ 14959, сталь марки I2X18H10T по ГОСТ 5632, сталь марки 40 по ГОСТ 1050, алюминий АМг5 по ГОСТ 21631. |
| Стелька формованная (на межстелечный слой) | Кожи по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, ГОСТ 1838, ГОСТ 939, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904, кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940 |
| Фурнитура |  |
| Закрепление обуви на стопе | Блочки, крючки, заклепки, люверсы, пряжки, застежки, рамки металлические, шнурки обувные, молнии обувные, застежки текстильные ("Велкро", "Контакт"), лента эластичная башмачная - по техническим документам. |
| Скрепление деталей верха и специальных мягких деталей Скрепление деталей низа (подошвы, ранты) с верхом обуви | Нитки армированные из хлопчатобумажных или синтетических волокон по ГОСТ 6309, ГОСТ 30226 и по техническим документам. Нитки льняные по ГОСТ 14961, капроновые, полиэстер 100% вощеные - по техническим документам |

# Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Функциональные и качественные характеристики ортопедической обуви должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом ортопедического изделия, который составляет: ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)  не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), вкладной башмачок не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев).

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Гарантийный срок эксплуатации ортопедической обуви устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и должен составлять: ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)  не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), вкладной башмачок не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев).. Срок осуществления гарантийного ремонта ортопедической обуви должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

Требования к функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к транспортировке, хранению, упаковке, маркировке

Маркировка ортопедической обуви производится в соответствии со следующими требованиями:

| Содержание маркировки | Место нанесения маркировки |
| --- | --- |
| Товарный знак или наименование предприятия- изготовителя | В геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берец, или на клапане под молнию |
| Номер заказа | На ярлыке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |
| Клеймо ОТК | На штаферке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |

Упаковка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны отвечать требованиям ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ортопедической обувью производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида. При выдаче ортопедической обуви Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Срок выполнения работ.

С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.