ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Поставка технических средств реабилитации – бумажных подгузников для взрослых, для обеспечения инвалидов в 2019 году

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""S"" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-06) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 90 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1000 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 32 100 | 20,89 | 670 569,00 |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""S"" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-07) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 90 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1400 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 18 600 | 23,88 | 444 168,00 |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""М"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-08) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 120 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1300 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 69 270 | 21 | 1 454 670,00 |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""М"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-09) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 120 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1800 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 16 050 | 25,87 | 415 213,50 |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-10) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 150 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 55 800 | 22 | 1 227 600 |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-11) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 150 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 58 800 | 27,86 | 1 638 168,00 |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-12) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 175 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 4 380 | 28,85 | 126 363 |
| Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-13) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 175 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2800 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 10 800 | 28,85 | 311 580 |
| ИТОГО |  | 265 800 |  | 6 288 331,5 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 «Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Требования к хранению, упаковке товара

Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара в зависимости от потребностей Заказчика. В случае не выборки Заказчиком Товара в установленный  Контрактом  срок поставки,  в связи с исчерпанием потребностей Заказчика в данных технических средствах, настоящий Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

Подгузники должны быть новым, свободным от прав третьих лиц.

При поставке подгузников Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Инвалидов).

Поставляемые подгузники должны иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

В течение 3 (трех) дней, с момента заключения Государственного контракта, Поставщик обязан организовать на территории Забайкальского края пункт или пункты выдачи Товара Инвалидам и официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта или пунктов выдачи Товара.

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков Инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе  Инвалидом места и  времени  доставки Товара.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения Товара. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения Товара.

- вести видеосъемку приема-передачи Товара Инвалидам при выдаче Товара Инвалидам. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику записи видеосъемки, подтверждающие приемку-передачу Товара Инвалидам.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам, в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки, установленных настоящей Документацией.  В данном графике должна быть отражена информация о  сроках поставки Товара до Получателя. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.