| %REG_DATE% № %REG_NUM% |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году.

| № п.п. | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен иметь: - дренируемый неразъемный стомный мешок из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фильтром или без фильтра; - встроенную плоскую адгезивную пластину на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с начальным вырезаемым отверстием под стому не менее 10 мм, максимальным вырезаемым отверстием не более 70 мм. (в соответствии с индивидуальной потребностью получателя). | 22000 |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская; мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте должен иметь: - адгезивную пластину, которая гипоаллергенная гидроколлоидная, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления (должно быть представлено не менее 4-х типоразмеров диаметра фланцевого кольца, соответствующим фланцу мешка); - мешок дренируемый из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фланцем для крепления мешка к пластине (должно быть представлено не менее 3-х типоразмеров диаметра фланца мешка, соответствующим фланцу пластины). | пластин 1000 мешков 3000 |
| 3 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте должен иметь: - адгезивную пластину, которая гипоаллергенная, гидроколлоидная, плоская с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (должно быть представлено не менее 3-х типоразмеров диаметра фланцевого кольца, соответствующим фланцу мешка; - мешок недренируемый из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фланцем для крепления мешка к пластине (должно быть представлено не менее 4-х типоразмеров диаметра фланца мешка, соответствующим фланцу пластины. | пластин 500 мешков 3000 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 50444-92.

Требования к безопасности товара

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сроки предоставляемой гарантии качества

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

Дополнительные условия

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

- Срок поставки товара: Товар поставляется в полном объеме в пункт поставки товара   в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2019 года.

- Место поставки товара: поставка товара получателю осуществляется по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по желанию инвалида по месту нахождения пункта выдачи Поставщика в г. Курске.