## Техническое задание

Срок поставки: до 15.07.2019 года

Количество: 117978

Начально-максимальная ценя контракта: 1368532руб. 74 коп.

ОКПД2: 17.22.12.130

КТРУ: 17.22.12.130-00000002²

Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара

Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Маркировка упаковки Товара включает:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку обозначение номера изделия

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак

- номер артикула

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- штриховой код изделия

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к безопасности Товара

При использовании Товара по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не причиняют  вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат  ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации  ГОСТ Р 52770-2016.

Товар имеет действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Сырьё и материалы для изготовления изделий разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

| Наименование по КТРУ² | Наименование, Товара¹ | Технические характеристики Товара³ | Кол-во | Цена за ед. руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) | Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ 57762-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие пеленки многослойные. Верхний слой из нетканого материала, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, впитывающий слой из распушенной целлюлозы. Имеет дополнительный впитывающий слой в виде гигиенической бумаги, которая также способствует лучшему распределению жидкости. Внешний (нижний) слой из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, что обеспечивает защиту от протеканий и произвольного перемещения пеленки по поверхности. (нескользящий материал) Впитываемость от 1200 до 1900 мл* размер не менее 60x90 см.* | 105818 | 11,73 | 1241245,14 |
| Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) | Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ 57762-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие пеленки многослойные. Верхний слой из нетканого материала, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, впитывающий слой из распушенной целлюлозы. Имеет дополнительный впитывающий слой в виде гигиенической бумаги, которая также способствует лучшему распределению жидкости. Внешний (нижний) слой из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, что обеспечивает защиту от протеканий и произвольного перемещения пеленки по поверхности. (нескользящий материал) Впитываемость от 800 до 1200 мл. * размер не менее 60x60 см.* | 8600 | 10,74 | 92364,00 |
| Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) | Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ 57762-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие пеленки многослойные. Верхний слой из нетканого материала, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, впитывающий слой из распушенной целлюлозы. Имеет дополнительный впитывающий слой в виде гигиенической бумаги, которая также способствует лучшему распределению жидкости. Внешний (нижний) слой из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, что обеспечивает защиту от протеканий и произвольного перемещения пеленки по поверхности. (нескользящий материал) Впитываемость от 400 до 500 мл. * размер не менее 40x60 см.* | 3560 | 9,81 | 34923,60 |
|  | ИТОГО: |  | 117978 | Х | 1368532,74 |

- ¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

- ² В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- ³ В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.