**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1.Наименование объекта закупки:** Поставка в I полугодии 2019 года подгузников для детей-инвалидов.

**2.Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

 Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

 - адресная доставка по месту жительства Получателя;

 - по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3.Срок поставки товара:** в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

**4.Количество поставляемых товаров:** 352 620 штук.

**5. Условия поставки товара:**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 3 календарных дней проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

**6.Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:**

Подгузник для детей - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.

Подгузники для детей обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.

Верхний покровный слой подгузников- слой, который непосредственно соприкасается с кожей ребенка, пропускает жидкость внутрь подгузника.

Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества, поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника.

Верхняя часть подгузника должна плотно прилегать к телу и препятствовать вытеканию. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами: боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу ребенка, и скрепляющими элементами - застежек — «липучек» с фронтальной лентой и эластичным поясом для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки, обеспечивающей прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывные.

Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка исследования";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

**7. Требования к упаковке (отгрузке):**

Упаковка подгузников для детей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка на потребительской упаковке должна включать:

- условное обозначение группы изделий;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

**8. Требования к сроку годности:**

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены».

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного технического средства реабилитации.

Остаточные сроки годности должны составлять 12 месяцев, на момент поставки Получателю.

**9. Требования к качеству поставляемых товаров:**

Подгузники для детей должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Сырье и материалы для изготовления подгузников для детей должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Поставляемый Товар должен иметь регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

**10. Порядок формирования цены контракта**

В цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

 **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№ п.п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** | **Количество, шт.** |
| 1 | Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузник для детей - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми. Подгузники для детей обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.Верхний покровный слой подгузников - слой, который непосредственно соприкасается с кожей ребенка, пропускает жидкость внутрь подгузника.Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества, поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника.Верхняя часть подгузника плотно прилегает к телу и препятствует вытеканию. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами: боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу ребенка, и скрепляющими элементами - застежек — «липучек» с фронтальной лентой и эластичным поясом для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка | 5 400 |
| 2 | Подгузники для детей весом до 20 кг  | 192 240 |
| 3 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг  | 154 980 |
|  | **Итого:** |  | **352 620** |