**Техническое задание**

**на поставку инвалидам Абсорбирующего белья: впитывающие простыни (пеленки)**

**Таблица №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ассортимент и характеристики Изделия | Ед. изм | Кол-во (шт.) |
| наименование изделия (модель, шифр) | характеристики изделия |
| Впитывающие простыни (пеленки)размером не менее 60\*90 см(впитываемость от 1200 до 1900 мл включительно)В заявке необходимо указатьточную впитываемость. | Впитывающие простыни (пеленки) представляет собой многослойное изделие, состоящее из нескольких слоёв:нижний слой- непропускающая влагу нескользящая пленка, впитывающий слой -распушенная целлюлоза, которая может содержать абсрбент, верхний слой- мягкий нетканый материал.Функциональным предназначением впитывающей простыни является обеспечение впитывания мочи для дополнительной защиты постели и/или сиденья от намокания. Рабочая поверхность простыни должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.Во впитывающих простынях (пелёнках) не должны допускаться механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.У Участника закупки, в обязательном порядке должно быть в наличии регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации. (прикрепить копии ко вторым частям заявки)Обеспечение получателя изделиями осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выдачи реестров получателей ТСР Заказчиком Поставщику.Изделия должны быть изготовлены не ранее 2015 года. | шт | 85000 |
|  | **всего** |  | 85000 |

Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (09 30 Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и испражнений).

**Требования к упаковке**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: "Не бросать в канализацию";

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о добровольной сертификации (при наличии).

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Впитывающие простыни (пеленки) упаковывают по ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», по ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия».

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование – по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Срок пользования**

 Товар имеет установленный производителем срок пользования, который со дня подписания Акта приема-передачи товара, является не меньше срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Остаточный срок годности пеленок должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом.

**Требования к безопасности изделий**

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1 Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к месту, условиям, объёмам и срокам (периодам) поставки**

Поставить одновременно все количество Изделий (в соответствии с Описанием объекта закупки ) на территорию Республики Ингушетия, в соответствии с Таблицей №1 на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 5 календарных дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества изделия.

В течение двух рабочих дней после поставки всего объема Изделий, Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме (в том числе посредством факсимильной связи), пригласить Заказчика для проверки Изделий на соответствие количеству, комплектности, объему и качеству. Проверка осуществляется с привлечением представителя региональной общественной организации инвалидов (по согласованию между Заказчиком и организацией). Поставщик, с которым будет заключен контракт, обязан не позднее дня осуществления выборочной проверки товара предоставить Заказчику копии регистрационных удостоверений на пеленки о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации.

Отсутствие полного количества Изделий на момент проверки и несоответствие Описанию объекта закупки считается существенным нарушением условий контракта.

**Обязанности поставщика:**

 Передавать Изделия Получателям следующими способами:

- по месту нахождения центра приема, организованного Поставщиком, в день обращения Получателя.

- по месту нахождения Получателя. Место, условия и сроки (периоды) поставки изделий до конкретного Получателя, составленные с учетом заявлений инвалидов, определяются Заказчиком (исполнительным органом Фонда). В случае если Поставщик, признанный победителем находится за пределами Республики Ингушетия и к исполнению настоящего контракта привлекается соисполнитель, в целях надлежащего оформления реестра, выдаваемого Заказчиком получателю необходимо представить документы, подтверждающие правоспособность соисполнителя: доверенность на право осуществления выдачи товара, включая право оформления актов приемки - передачи товара и реестров выдачи товара, заверенную копию договора между Поставщиком и соисполнителем и необходимые реквизиты соисполнителя (местонахождение и телефон).

 1.1.. Центр приема должен быть организован в г. Магас; в г. Малгобеке ; в г.Сунжа, (бывшая ст. Орджоникидзевская), Джейрахский район на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 500 метров от остановок).

Площадь центра приема, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должен быть не менее 200 квадратных метров. Центр приема должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре приема должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр приема должен иметь отдельный вход, проход в пункт (ы) выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт (ы) выдачи должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункты выдачи должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидов. Пункты выдачи должны быть оснащены средствами связи.

Центр приема должен быть организован в течение пяти дней после подписания государственного контракта.

 Передача Товара Получателям проводится в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Подбор Товара (в соответствии с техническим заданием) должен осуществляться с учетом индивидуальных особенностей конкретного инвалида. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения Товара медицинского и санитарно-гигиенического назначения инвалидов, страдающих недержанием.

1.2. По месту фактического проживания Получателя в течение не более 15 (десяти) календарных дней с момента получения Реестров Получателей но не позднее 25.12.2019 года:

Поставка Товара осуществляется по реестру Государственного заказчика до места проживания получателей (инвалидов) по следующим направлениям: Малгобекский район; Джейрахский район; Сунженский район; Назрановский район.

\*В ходе исполнения Государственного контракта распределение товара по районам может быть изменено по независящим от воли Сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений инвалидов.