**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения, предназначенных для обеспечения в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Наименование, характеристики и количество Изделий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Характеристики товара | Количество, шт. |
| 1 | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Мешки для сбора мочи (мочеприемники) дневные (ножные) /ночные (прикроватные) | Мешки для сбора мочи, предназначенные для сбора мочи из мочевого пузыря через катетер, должны быть:  - изготовлены из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с внутренними полостями для равномерного распределения мочи, с мягкой нетканой подложкой;  - оснащены антирефлюксным клапаном, сливными клапанами для пациентов с ограниченной ловкостью рук, универсальными переходниками для соединения с уропрезервативами или катетерами, с отверстиями для крепления ремней, регулируемыми по длине дренажными трубками.  Ночные мешки для сбора мочи должны иметь объем не менее 1500 мл и трубку, длинной не менее 90 см.  Дневные мешки для сбора мочи должны иметь:  -при объеме 500 мл трубку не менее чем 50 см;  -при объеме 600 мл трубку не менее чем 45 см;  -при объеме 800 мл трубку не менее чем 45 см. | 1500 |
| 2 | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Ремни для крепления ножных мешков (мочеприемников) | Ремни для крепления ножных мешков должны быть предназначены в качестве дополнительного крепления емкости для сбора мочи на бедре и голени. Ремни должны быть изготовлены из эластичного, износостойкого, гипоаллергенного материала.  В упаковке должны находиться 2 ремешка - широкий (верхний) и узкий (нижний). Каждый ремешок должен иметь регулируемую длину не менее чем 60 см. | 140 |
| 3 | 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | Уропрезервативы | Уропрезервативы, применяемые у мужчин при недержании мочи, должны быть либо с двусторонним гидроколлоидным пластырем из материала, обладающего «памятью» и защищающего кожу полового органа от раздражения, либо самоклеящиеся с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов и защиту от протекания.  Уропрезервативы должны быть различных размеров, но не менее 20мм и не более 40 мм. | 2750 |
| 4 | 32.50.13.110  Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | Катетеры лубрицированные стерильные (размеры 8-18) | Катетеры, предназначенные для самокатеризации у мужчин и женщин, должны быть изготовлены из нетоксичного термопластичного материала и иметь:  - поверхность со сверхскользким гидрофильным лубрикантом, не стирающегося с поверхности катетера;  - атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями,  - размеры по шкале Шарьера: CH/Fr:8-18,  -длину: не менее 20см, не более 40см. | 8000 |
| 5 | 32.50.13.110  Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | Катетеры лубрицированные стерильные (размеры 10-16) | Катетеры должны предназначаться для разового забора мочи у мужчин, должны быть выполнены из мягкого прозрачного нетоксичного материала, устойчивого к перегибам и изломам и иметь:  -специальный загнутый атравматический кончик для сложных катеризаций мочевого пузыря;  -унифицированный конусовидный разъем, подходящий к любому виду мочеприемников;  -длину не менее 40 см;  -размеры по шкале Шарьера CH/Fr:10-16.  -унифицированную цветовую маркировку по Шарьеру.  Два дистальных боковых отверстия должны располагаться по спирали на противоположных сторонах. | 1440 |
| 6 | 32.50.13.110  Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | Катетер-баллон 2-ходовой (мужской) стерильный | Катетер-баллон 2-ходовой, предназначенный для длительной катеризации мочевого пузыря, должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса оптимально гладкой и прочной структуры, покрытого силиконом, размягчающегося при температуре тела.  Катетер должен иметь:  -плавный переход от баллона к стержню;  -закрытый конец с 2-мя боковыми отверстиями;  -прочный, симметрично раздувающийся баллон, обеспечивающий надежную фиксацию в мочевом пузыре;  -эластичный антивозвратный клапан.  Катетер должен иметь длину не менее 40 см. | 150 |
| Итого | | | | 13 980 |

|  |
| --- |
| 1. **Условия поставки товара** |
| Поставка включает:  - адресную доставку и передачу Товара Получателю;  - замену Товара (в случае необходимости);  - консультативно-практическую помощь по использованию Товара.  Передача Товара Получателю осуществляется поставщиком после предоставления следующих документов:  - паспорта Получателя (лица, представляющего интересы Получателя, на основании доверенности);  - Направления на получение товара. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности** |
| Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).  Сырье и материалы, используемые при изготовлении Товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).  Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Транспортирование осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Товар, передаваемый Получателю, должен быть надлежащего качества и соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».  В соответствии с единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия сертификата соответствия и декларации о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, Товар подлежит подтверждению соответствия в форме принятия сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии.  Обязательное наличие при поставке Товара копий регистрационного удостоверения, декларации соответствия и (или) сертификата соответствия в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. |