Техническое задание

На выполнение работ по ремонту протезно-ортопедических изделий для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Место выполнения работ: ДФО, по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2019г.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1499348 рублей 07 копеек (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч триста сорок восемь рублей 07 копеек).

Количество ремонтов 78 штук.

В цену государственного контракта включаются все расходы Исполнителя по его исполнению, в том числе расходы по выполнению работ с учетом физиологических данных Получателя, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации, стоимость материалов и комплектующих, прочие расходы, а также расходы на уплату налогов, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей, которые исполнитель по государственному контракту должен оплачивать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок и условия оплаты:

# Расчеты с Исполнителем осуществляются Государственным заказчиком за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств по безналичному расчету за фактически выполненные работы на основании счета, счета-фактуры (в предусмотренных законодательством РФ случаях) в период не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Государственным Заказчиком Акта выполненных работ.

| Наименование работ | Количество ремонтов | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- |
| Сменить: Усилить приемную гильзу | 2 | 180 дней |
| Сменить: Гильзу голени из ортокрила | 5 | 180 дней |
| Сменить: Стопу 9А 001 | 3 | 180 дней |
| Сменить: Облицовку стопы | 2 | 90 дней |
| Сменить: Застежку «Контакт» | 1 | 90 дней |
| Сменить: Рамку прямоугольную или овальную | 1 | 90 дней |
| Сменить: Штрипку | 1 | 90 дней |
| Сменить: Капку | 1 | 90 дней |
| Сменить: Втулку закладную | 1 | 90 дней |
| Сменить: Облицовку косметическую модульную протеза бедра | 2 | 180 дней |
| Сменить: Модуль коленный четырехосный | 1 | 365 дней |
| Сменить: Модуль коленный одноосный замковый | 1 | 365 дней |
| Сменить: Вкладной чехол из вспененного пенополиуретана | 3 | 90 дней |
| Сменить: Шину | 2 | 90 дней |
| Сменить: РСУ | 3 | 180 дней |
| Сменить: Крепление типа "Уздечка" н/конечностей | 3 | 90 дней |
| Сменить: Облицовка поролоном протеза бедра – частично | 4 | 90 дней |
| Сменить: Силиконовый чехол голень/бедро | 20 | 365 дней |
| Сменить: Замок для силиконового чехла | 1 | 180 дней |
| Сменить: Чашку 2А 015 | 1 | 90 дней |
| Сменить: Гильзу бедра из ортокрила | 5 | 180 дней |
| Сменить: Крепление 662,762 | 3 | 90 дней |
| Сменить: Ремень-подхват 660 | 2 | 90 дней |
| Сменить: Стопу 1D35, 1С30 (или эквивалент) | 2 | 365 дней |
| Сменить: Щиколотку 8018, 8019 | 3 | 90 дней |
| Сменить: Щиколотку 1205, 5260 | 3 | 90 дней |
| Сменить: Силиконовый наколенник | 2 | 90 дней |
| итого | 78 |  |

# Требования к качеству выполнения работ: Протезно-ортопедические изделия после проведенного ремонта должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность. ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».