**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические. Поставка инвалидам абсорбирующего белья.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код по ОКПД2 | КОЗ | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1. | 17.22.12.130 | 01.28.22.01.01 | --Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товара обозначение впитываемости товара;страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления; срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации.Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедерацииМесто, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих простыней (пелёнок):Передать товар Получателям по месту нахождения Получателя в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, но не позднее 20.12.2019 г. | шт. | 6 600 | 11,57 | 76 362,00 |
| 2. | 17.22.12.130 | 01.28.22.01.02 | --Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товараобозначение впитываемости товара;страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации.Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедерацииМесто, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих простыней (пелёнок):Передать товар Получателям по месту нахождения Получателя в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, но не позднее 20.12.2019 г. | шт. | 60 000 | 11,55 | 693 000,00 |
| 3. | 17.22.12.130 | 01.28.22.01.03 | --Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товар обозначение впитываемости товар;страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации.Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедерацииМесто, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих простыней (пелёнок):Передать товар Получателям по месту нахождения Получателя в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, но не позднее 20.12.2019 г. | Шт. | 1 272 000 | 13,76 | 17 502 720,00 |
|  | ИТОГО: | 1 338 600 |  | 18 272 082,00 |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Место, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих простыней (пелёнок):

Поставка Товара должна осуществляется до 20.12.2019 в соответствии с выбором Получателей:

- по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя.

- по месту фактического проживания Получателя в течение 30 календарных дней с момента получения реестров Получателей, сформированных по заявкам инвалидов, но не позднее 20.12.2019 г.

Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в городах Краснодарского края, в частности в г. Краснодаре и г. Армавире. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Краснодарского края по выбору Поставщика.