Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью

Количество: 454 пары

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 529 384,00

Идентификационный код закупки 191100102181610010100100410013250323

| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Кол-во (пара) |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь детская ортопедическая сложная, малосложная. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из тик-саржи, натуральной кожи, подошва из пористой резины или термопласта. Назначается при эквино-варусных и плоско-вальгусных деформациях стоп, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, косолапости. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки, со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви 45 дней. | 220 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Обувь детская ортопедическая сложная, малосложная. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха или прессукна, подошва из пористой резины или термопласта. Назначается при эквино-варусных и плоско-вальгусных деформациях стоп, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, косолапости. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки, со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви 45 дней. | 220 |
| Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки | Обувь детская ортопедическая сложная на аппарат. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из тик-саржи, натуральной кожи, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается на ортопедический аппарат. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями. Гарантийный срок эксплуатации обуви 45 дней. | 7 |
| Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке | Обувь детская ортопедическая сложная на аппарат. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха или прессукна, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается на ортопедический аппарат. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями. Гарантийный срок эксплуатации обуви 45 дней. | 7 |
| Итого |  | 454 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся ограничений жизнедеятельности.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту  жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Отделения.

ОКПД2:

Обувь ортопедическая сложная детская 32.50.22.152