Техническое задание

Технические требования на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году.

| Наименование Товара | Технические характеристики | ОКПД 2/КТРУ | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Товара, (руб.) | Стоимость Товара, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, со встроенным зажимомили отдельным гибким зажимом из пластика не менее одной штуки на каждый мешок - встроенная адгезивная пластина должна быть плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемые отверстия адгезивной пластины: диаметр: не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 66 000 | 69,28 | 4 572 480,00 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой/ без мягкой нетканой подложки, с фильтром/без фильтра, со встроенным зажимом; - встроенная адгезивная пластина должна быть плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемые отверстия адгезивной пластины: диаметр не менее 80 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 5 000 | 77,97 | 389 850,00 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной: - встроенная конвексная пластина (для втянутых стом, стом во впадине и складке живота) на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 15 мм и не более 43 мм; - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом. | 32.50.13.190 | шт. | 400 | 180,12 | 72 048,00 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; -встроенная адгезивная пластина должна быть плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 8 500 | 64,74 | 550 290,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская (Пластина калоприемника плоская). мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: - адгезивная пластина должна быть плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм,; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 60 мм | 32.50.13.190 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 1900 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 5 700 шт. | 78,98 58,74 | 150 062,00 334 818,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская (Пластина калоприемника плоская). мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: - адгезивная пластина должна быть плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой/ мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 70 мм. | 32.50.13.190 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм) 60 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм) 180 шт. | 85,41 58,58 | 5 124,60 10 544,40 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская (Пластина калоприемника плоская). мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: - адгезивная пластина должна быть плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца - не менее 44 мм и не более 46 мм, не менее 55 мм и не более 58 мм; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 44 мм и не более 46 мм, не менее 55 мм и не более 58 мм | 32.50.13.190 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 44 мм и не более 46 мм) 30 шт. Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 55 мм и не более 58 мм) 30 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 44 мм и не более 46 мм) 90 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 55 мм и не более 58 мм) 90 шт. | 95,55 95,55 69,73 69,73 | 2 866,50 2 866,50 6 275,70 6 275,70 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская (Пластина калоприемника плоская). адгезивная пластина плоская (Пластина калоприемника плоская). мешок дренируемый мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: - адгезивная пластина должна быть плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка и пояса, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм., не менее 60 мм; - адгезивная пластина должна быть плоская прозрачная для длительного ношения с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка и пояса, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм., не менее 60 мм - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с гибким пластиковым зажимом/встроенным зажимом, фланцем с замком-защелкой для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 50 мм., не менее 60 мм. - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с двух сторон, с/без угольного фильтра, фланцем с замком-защелкой для крепления мешка к пластине, со скрытой встроенной гибкой застежкой на липучках, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 50 мм, не менее 60 мм. | 32.50.13.190 32.50.13.190 32.50.13.190 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 190 шт. Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 70 шт. Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 20 шт. Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 40 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 360 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 90 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 270 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 240 шт. | 85,55 85,55 111,53 111,53 67,35 67,35 120,16 120,16 | 16 254,50 5 988,50 2 230,60 4 461,20 24 246,00 6 061,50 32 443,20 28 838,40 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская (Пластина калоприемника плоская) мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: - адгезивная пластина должна быть плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 60, 70 мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида); - мешок стомный, недренируемый должен быть изготовлен из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, должен иметь мягкую подложку/ мягкую нетканую подложку, угольный фильтр, фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины; диаметр фланцевого кольца - не менее 60, 70 мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) | 32.50.13.190 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 60,70 мм) 600 шт. Мешок недренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60, 70 мм) 3 600 шт. | 79,32 58,06 | 47 592,00 209 016,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская ; уростомный мешок (мешок уростомный многокомпонентный) | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина должна быть плоская с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм;50 мм; 60мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида); - мешок уростомный дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм; 50 мм; 60 мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) | 32.50.13.190 32.50.13.190 | шт.. | Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм, 50 мм, 60 мм) 600 шт. Мешок дренируемый уростомный (диаметр фланцевого кольца не менее 40мм, 50 мм, 60 мм) 1 800 шт. | 82,45 80,38 | 49 470,00 144 684,00 |
| Уроприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной плоской пластиной | Уроприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной плоской пластиной: - дренируемый уростомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - встроенная адгезивная пластина должна быть плоская на натуральной гипоаллергенной основе с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие под стому: не менее 45 мм и не более 55 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 900 | 101,24 | 91 116,00 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс должен быть совместим с калоприемниками и уроприемниками, иметь крепления для дополнительной фиксации пластины на теле. Пояс должен изготавливаться из натуральных гипоаллергенных материалов. Длина пояса должна регулироваться по обхвату талии. | 32.50.13.190-00006908 | шт. | 35 | 154,31 | 5 400,85 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной должен быть изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем не более 800 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 10 000 | 74,24 | 742 400,00 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной должен быть изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, не раздражающего кожу. Должен иметь невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости, кран быстрого слива, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник, не перекручивающуюся приводную трубку, усиленные отверстия для крепления мочепремника к бедру или кровати, заглушку на конце спуска. Емкость сборного мешка должна быть не менее 2000мл. | 32.50.13.190 | шт. | 10 000 | 66,33 | 663 300,00 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков должна быть предназначена для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) на ноге, регулируемой длины | 32.50.13.190-00006909 | шт. | 4 000 | 59,68 | 238 720,00 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем должен быть изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи, фиксироваться с помощью двустороннего адгезивного пластыря. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. Не менее 5 типоразмеров. Размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 32.50.13.190 | шт. | 4 000 | 47,18 | 188 720,00 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив должен быть самоклеящийся , изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи, иметь клеящуюся полосу, нанесенную на внутреннюю поверхность уропрезерватива.. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. Не менее 5 типоразмеров. Размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 32.50.13.190 | шт. | 1 800 | 54,53 | 98 154,00 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации должны быть изготовлены из поливинилхлорида ( ПВХ,) покрытого лубрикантом. Катетеры должны быть стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Все размеры диапазона от CH 8 по CH 18 (в зависимости от потребности Получателя). Не менее 6 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 26 000 | 71,29 | 1 853 540,00 |
| Катетер уретральный постоянного пользования. (Катетер уретральный постоянный для дренажа). | Катетер уретральный постоянного пользования предназаначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должен быть двухходовым, иметь дренажную воронку, отверстие для радувания резинового баллона, противовозвратный клапан. Каждый катетер должен находиться в индивидуальной упаковке. Все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 13 типоразмеров. | 32.50.13.190-00006892 | шт. | 10 | 53,56 | 535,60 |
| Катетер уретральный длительного пользования. Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания). | Катетер уретральный длительного пользования предназаначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должен быть двухходовым, иметь дренажную воронку, отверстие для радувания резинового баллона, противовозвратный клапан. Каждый катетер должен находиться в индивидуальной упаковке. Все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 13 типоразмеров. | 32.50.13.190-00006893 | шт. | 150 | 53,56 | 8 034,00 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через цистостому. Должен быть двухходовым, иметь дренажную воронку, отверстие для радувания резинового баллона, противовозвратный клапан. Каждый катетер должен находиться в индивидуальной упаковке. Все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 13 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 1 800 | 53,56 | 96 408,00 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы – самоудерживающиеся крупноголовчатые катетеры из материалов высокого качества, предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Должен иметь грибовидный закрытый дистальный конец, надежно фиксирующий катетер в мочевом пузыре после его установки, головка катетера должна иметь дренажные отверстия. Все размеры диапазона от CH 14 по CH 36 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 12 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 200 | 71,31 | 14 262,00 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (катетеры Малекота), предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому. Жесткий катетер, который размягчается под воздействием температуры после установки. Должен иметь грибовидный закрытый дистальный конец, фиксирующий катетер в мочевом пузыре после его установки. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя .Не менее 10 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 12 | 81,67 | 980,04 |
| Система с катетером для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии. Размер катетера (в зависимости от потребности Получателя). Не менее 3 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 15 | 2 794,82 | 41 922,30 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации- система, которая должна содержать в себе: катетер лубрицированный для самокатетеризации, мешок-мочеприенмик. (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 6 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 1500 | 125,00 | 187 500,00 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 штук | Защитная пленка для кожи должна быть в форме салфеток. Защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке. | 32.50.13.190 | шт. | 5 500 | 18,01 | 99 055,00 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка во флаконе – защитное, водоотталкивающее средство, должно предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины. При нанесении и высыхании должно образовывать на коже защитную пленку. Объем флакона должен быть не менее 50 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 160 | 338,38 | 54 140,80 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области, не менее 25 г. Порошок должен являться хорошим абсорбентом и эффективно поглощать избыточную влагу. | 32.50.13.190 | шт. | 100 | 241,69 | 24 169,00 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы. Паста должна создавать ровную поверхность для надежного приклеивания, легко моделироваться, препятствовать протеканию. | 32.50.13.190 | шт. | 500 | 369,21 | 184 605,00 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Паста-герметик ( не менее 60 г ) должна быть в виде полосок, 1 полоска – не менее 6 г. для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы. | 32.50.13.190 | шт. | 100 | 54,00 | 5 400,00 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, Объем флакона должен быть не менее 180 мл. | 32.50.13.190-00006910 | шт. | 1 800 | 193,58 | 348 444,00 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 штук | Очиститель для кожи вокруг стомы должен быть в форме салфеток. Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества,должен удалять остатки пасты, адгезива, защитной пленки. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке. | 32.50.13.190-00006911 | шт. | 3 600 | 16,52 | 59 472,00 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. | 32.50.13.190 | шт. | 1 800 | 199,05 | 358 290,00 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл., должен представлять собой жидкость, эффективно нейтрализующую запах в кало- или уроприемниках. | 32.50.13.190-00006912 | шт. | 1 500 | 271,00 | 406 500,00 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) должен защищать от непроизвольного опорожнения, покрыт растворимой в кишечнике пленкой. Размер в зависимости от потребности Получателя. | 32.50.13.190-00006915 | шт. | 2 900 | 175,44 | 508 776,00 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков должны быть представлены в виде специальных пакетиков для размещения внутри сборного мешка калоприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой | 32.50.13.190-00006913 | шт. | 900 | 27,00 | 24 300,00 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому применяется для проведния процедуры промывания кишечника через стому. | 32.50.13.190 | шт. | 2 | 4140,94 | 8281,88 |
| Калоприемники из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками предназначен для пациентов с колостомой, для сбора содержимого кишечника непроизвольно выделяющегося из стомы. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 2 | 387,30 | 774,60 |
| Всего: |  | х | х | 175 146 | х | х |

Требование к гарантийному сроку Товара и объему предоставления гарантий их качества:

Требование к сроку годности товара: срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12  месяцев.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при  нарушениях функций выделения, их размерам:

- специальные средства при  нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу;

- конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения:

- в специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара;

- транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

-специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях  функций выделения:

- данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях  функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности Товара на момент выдачи должен быть не менее 1 года);

- наличие регистрационных удостоверений, декларации о соответствии или сертификата соответствия  на Товар.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 3 896 396 (Три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 51 копейка.

Место поставки Товара: Поставка должна осуществляться по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

Сроки поставок Товара: в течение 15 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра Направлений.

В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра, либо направления с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 15 рабочих дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями Контракта (после подписания Сторонами Акта поставки Товара за период и предоставления  Поставщиком счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих поставку Товара).

Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 987 988 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 37 копеек.