**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки: поставка подгузников для взрослых для обеспечения ими в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество – 1 468 500 штук.**

1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики): Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Вся наружная поверхность подгузников из нетканого мягкого паропроницаемого («дышащего») и водонепроницаемого, нескользящего и экологически чистого материала, с функцией паропроницаемости (микропоры которого пропускают пар, но не пропускают жидкость). За счет этого обеспечивается естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи и опрелостей. Подгузники включают в себя следующие элементы:

- абсорбирующий слой

Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха. Абсорбент равномерно распределен во внутреннем впитывающем слое подгузника. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

- зона крепления застежек, находящаяся в любом месте подгузника, обеспечивает возможность многократного крепления застежек-липучек без повреждения поверхности подгузника.

- эластичные элементы на талии обеспечивают плотное прилегание подгузника к телу и препятствуют подтеканию жидкости вдоль спины.

- подгузники имеют высокие водонепроницаемые защитные барьеры (оборки) по бокам, которые покрыты гидрофобным материалом, благодаря которому влага остается внутри подгузника.

- индикатор влагонасыщения или наполнения;

- наружный слой подгузника из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Обратная сорбция подгузников не более 4,4 г. Скорость впитывания подгузников не менее 2,3 см3/с.

В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка упаковки подгузников включает: наименование марки; условное обозначение группы подгузника; название страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес; количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии). Подгузники упакованы по ГОСТ 33781-2016. Транспортирование должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75.

Срок годности Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого товара** | **Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика** | **Кол-во (шт.)** |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».**Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии\бедер до 90 см).****Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии\бедер до 120 см).****Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии\бедер до 150 см).****Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии\бедер до 175 см).** | Креплением подгузников должны являться 2 или 4 застежки для обеспечения удобного и надежного крепления подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте.Поставка должна включать подгузники для взрослых, в том числе:**- подгузники для взрослых, размер «S», полное влагопоглощение не менее 1400 г.****- подгузники для взрослых, размер «M», полное влагопоглощение не менее 1800 г.****- подгузники для взрослых, размер «L», полное влагопоглощение не менее 2000 г.****- подгузники для взрослых, размер «XL», полное влагопоглощение не менее 2800 г.** |   156 630806 460462 75042 660 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

**Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.**